№544

Приложение 1

- Состав и технические требования.

| Лот 1. Датчики для проведения внутрисосудистой оптической когерентной томографии (ОКТ) |
| --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |
| № | Наименование | Модель | Количество |
| 1.1. | Датчики для проведения внутрисосудистой оптической когерентной томографии (ОКТ) | Около-инфракрасный свет | 20 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Дистальная часть датчика с рентгеноконтрастными маркерами, наружным диаметром не более 2,7F. 2.2. Длина рабочей части датчика не менее 130см. 2.3. Совместимость с проводником диаметром до 0.014” и с направляющим катетером до 6,0F. 2.4. Обязательная совместимость интерфейса датчика с аппаратом ОКТ St. JudeMedical (Abbott Inc).* |

Примечание:

- Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

- Пункты, отмеченные звездочкой (*), имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.

- Участник, признанный победителем по результатам торгов, должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товаров, правилам пользования (применения) расходного инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет)