№627

Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | 159 |
| 2 | Вентрикулярный катетер для наружного дренажа с большим просветом в комплекте со стилетом и адаптером | 159 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | Шкала давления от -5 до + 250 мм. вод. ст. (либо в мм. рт. ст.) с возможностью крепления на стойке; |
| 1.2 |  | Система должна иметь порт для введения лекарств и/или взятия ликвора на анализ. |
| 1.3 |  | Система в комплекте с мешком для сбора спинномозговой жидкости 400- 600 мл. |
| 2.1 | Вентрикулярный катетер для наружного дренажа с большим просветом в комплекте со стилетом и адаптером | Длина катетера не менее 25-40 см. |
| 2.2 |  | Внутренний диаметр катетера 1,8-2,6 мм |
| 2.3 |  | Внешний диаметр катетера 3,2-4,0 мм |
| 2.4 |  | В комплекте должен быть стальной стилет, троакар и адаптер. |
| 2.5 |  | На дистальной части катетера должны быть дренажные перфорации 1,8-2,2 мм |
| 2.6 |  | На дистальной части катетера должна быть маркировка для определения глубины введения. |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Приложение 2

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | 322 |
| 3. | Люмбальный катетер в комплекте с иглой Туохи и проводником для введения (интродьюсером) | 322 |
| 4. | Мешок для сбора спинномозговой жидкости | 322 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | Шкала давления от -5 до + 250 мм. вод. ст. (либо в мм. рт. ст.) с возможностью крепления на стойке. |
| 1.2 |  | Система должна иметь порт для введения лекарств и/или взятия ликвора на анализ |
| 1.3 |  | Система в комплекте с мешком для сбора спинномозговой жидкости 400- 600 мл. |
| 3.1 | Люмбальный катетер в комплекте с иглой Туохи, проводником для введения (интродьюсером), комплектующими | Длина катетера не менее 80 см. |
| 3.2 |  | Внутренний диаметр катетера 0,6-1,2 мм |
| 3.3 |  | Внешний диаметр катетера 1,4-1,8 мм. |
| 4. | Мешок для сбора спинномозговой жидкости | Сменный прозрачный мешок объемом не менее 400-600 мл. |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 3

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вентрикулярный катетер для наружного дренажа в комплекте со стилетом и адаптером | 20 |
| 1. | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | 20 |
| 4. | Мешок для сбора спинномозговой жидкости | 20 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | Шкала давления от -5 до + 250 мм. вод. ст. (либо в мм. рт. ст.) с возможностью крепления на стойке. |
| 1.2 |  | Система должна иметь порт для введения лекарств и/или взятия ликвора на анализ |
| 1.3 |  | Система в комплекте с мешком для сбора спинномозговой жидкости 400- 600 мл. |
| 2.1 | Вентрикулярный катетер для наружного дренажа в комплекте со стилетом и адаптером | Вентрикулярный катетер, не менее 20 см в длину. |
| 2.2 |  | Вентрикулярный катетер: внутренний диаметр 1,2-1,4 мм |
| 2.3 |  | Вентрикулярный катетер: внешний диаметр 2,2-2,7 мм. |
| 2.4 |  | В комплекте должен быть стилет. |
| 3.1 | Мешок для сбора спинномозговой жидкости | Сменный прозрачный мешок объемом не менее 400-600 мл. |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.