№628

Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Требование | Кол-во штук. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межостистые титановые имплантаты | Межостистые титановые имплантаты, типоразмерами 8-14 мм | 65 |

2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Материал изготовления: межостистые имплантаты из титанового сплава, U- образной формы, обеспечивающего достаточную прочность и динамичность.

2.2 *Окончательное количество типоразмеров согласовать с заказчиком после заключения договора.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 2

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Имплантаты для межтелового спондилодеза поясничного отдела позвоночника из заднего хирургического доступа | 45 |
| 2 | Комплект монтажного инструмента для фиксации позвоночника | 3 |
| 3 | Винт позвоночный | 250 |

2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Имплантаты для межтелового спондилодеза поясничного отдела позвоночника из заднего хирургического доступа:

2.1.1. Предназначен для задней стабилизации позвоночника (4 или 6точек фиксации).

2.1.2. В состав системы для одной операции должны входить:

2.1.2.1. штанга гладкая Ø 6 мм – 2 ед. (длиной от 100 мм до 200 мм);

2.1.2.2. шурупы – 4 ед.;

2.1.2.3. узел перемычки – 1 ед.;

2.1.2.4. разрезной модульный блок крепления шурупа – 4 ед.

2.1.3. Требуемые размеры имплантатов и их число:

2.1.3.1. штанга гладкая Ø 6 мм – 30 ед. (4 ед. длинной 80 мм, 20 ед. длиной 100 мм, 6 ед. – длиной 120 мм.);

2.1.3.2. шурупы – 60 ед.:

Ø 6,5х55 мм –8 ед.;

Ø 6,5х50 мм –8 ед.;

Ø 6,5х45 мм – 4 ед.;

Ø 6,0х50 мм – 8 ед.;

Ø 6,0х45 мм – 4 ед.;

Ø 6,0х40 мм – 4 ед.;

Ø 5,5х45 мм – 16 ед..

Ø 5,0х40 мм – 8 ед.;

1.3.3. разрезной модульный блок крепления шурупа – 60 ед.

2.2. Комплект монтажного инструмента для фиксации позвоночника:

2.2.1. В состав комплекта должны входить:

2.2.1.1. Ключ рожковый М10 – 1 ед.

2.2.1.2.  Ключ торцовый (S 3,5 мм) – 1 ед.

2.2.1.3. Ключ торцовый для шурупа – 1 ед.

2.2.1.4. Ключ для полиаксиального шурупа – 1 ед.

2.2.1.5. Ключ для моноаксиального шурупа – 1 ед.

2.2.1.6. Ключ для редукционного шурупа – 1 ед.

2.2.1.7. Инструмент для обламывания редукционного шурупа – 1 ед.

2.2.1.8. Защитная втулка – 1 ед.

2.2.1.9. Инструмент для гибки – 1 ед.

2.2.1.10. Инструмент для компрессии – 1 ед.

2.2.1.11. Инструмент для дистракции – 1 ед.

2.2.1.12. Штанга репозиционная – 1 ед.

2.2.1.13. Шило – 1 ед.

2.2.1.14. Спица – 1 ед.

2.2.1.15. Цанга для спицы – 1 ед.

2.2.1.16. Крючок – 1 ед.

2.3. Винт позвоночный:

2.3.1. Винт позвоночный для фиксации пластины шейной: винт с профилированной головкой под замковый механизм пластины шейной, с плоской шляпкой и пазом под звездчатую отвертку.

2.3.2. Диаметр 4-4,5 мм, иметь варианты длины (по предварительной заявке Заказчика, обязательное наличие всех вариантов размеров).

2.3.2.1.  Ø 4 мм длиной 12 мм – 68 ед.

2.3.2.2. Ø 4 мм длиной 14 мм – 100 ед.

2.3.2.3. Ø 4 мм длиной 16 мм – 82 ед.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Приложение 3

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шейная пластина | 50 |
| 2 | Комплект монтажного инструмента для шейных пластин | 3 |
| 4 | Сетка титановая овальная | 50 |
| 5 | Кейдж шейный | 50 |

2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Шейная пластина:

2.1.1. Полуригидная пластина со стопорным механизмом в виде винта-эксцентрика, для стабилизации шейного отдела позвоночника на передней поверхности тел позвонков. Пластина низкопрофильная и имеет заданный лордоз с нанесенной на нее маркировкой производителя. Пластина имеет по краям по два отверстия для временной фиксации специальными спицами, и от одного до четырех отверстий по срединной линии для фиксации костного трансплантата

2.1.2. В состав системы для одной операции должны входить:

2.1.2.1. пластина шейная – 1 ед.;

2.1.2.2. шурупы – 5 ед.

2.1.3. Требуемые размеры шейной пластины и их число:

2.1.3.1. длина 25 мм – 6 ед.;

2.1.3.2. длина 30 мм – 10 ед.;

2.1.3.3. длина 40 мм – 5 ед.;

2.1.3.4. длина 45 мм – 4 ед.;

2.2. Комплект монтажного инструмента для шейных пластин:

2.2.1. В состав комплекта должны входить:

2.2.1.1. шило № 1 – 2 ед.;

2.2.1.2. шило № 2 – 1 ед.;

2.2.1.3 ключ-цанга на 2,5 мм – 2 ед.

2.3. Сетка титановая овальная

2.3.1. Сетка титановая овальная. Полый цилиндрический имплантат для замещения межпозвонкового диска (дискэктомия), тела позвонка (корпэктомия), либо одного или нескольких позвонков (вертебротомия) с созданием надежной опоры передней колонны.

2.3.2. Возможность применения при дегенеративной болезни межпозвонкового диска, спондилолистезе, спинальном стенозе, переломах/вывихах, при ревизии после ранее выполненных спинальных операций и при опухолях.

2.3.3. Возможность наполнения имлантата ауто- или синтетической костью для достижения надежного спондилодеза. Имплантат должен быть с равнобедренными ромбовидными боковыми отверстиями, для облегчения прорастания костной тканью.

2.3.4. Толщина стенки должна быть не более 1 мм. Диаметр сетки 11-15 мм, с шагом 2 мм

2.3.5. Высота 100 мм, овальной формы.

2.4. Кейдж шейный.

2.4.1. Полый имплантат, по своей форме максимально повторяет форму шейного диска позвоночника. Кейдж имеет анатомический дизайн по форме межтелового промежутка, рентгенонегативный и дает возможность проводить рентгенологический контроль плотности костного трансплантата.

2.4.2. Кейдж имеет на верхней и нижней поверхности однонаправленные шипы.

2.4.3. Варианты высоты кейджа: 5-11 мм для каждой глубины с шагом 2 мм (по предварительной заявке Заказчика, обязательное наличие всех вариантов размеров).

2.4.4. Набор инструментов для установки кейжда включает дистрактор и обеспечивает быструю и качественную установку кейджа.

2.4.5. Литерная маркировка производителя.

2.4.6. Возможность многократной стерилизации.

2.4.7. Совместимость с МРТ и КТ исследованиями.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.