**№629**

Приложение 1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во, шт.** |
| 1. | Клипса нейрохирургическая титановая аневризматическая типа YASARGIL | 461 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Требование |
| 1 | Клипсы нейрохирур-гические ти­тановые аневризмати-ческие типа YASARGIL | 1. **\***Титановые клипсы должны быть безопасными при проведении МРТ, выдерживать магнитные поля в пределах 3 Тесла (данные характеристики должны быть **четко указаны** в инструкции по применению изделия). 2. Клипсы должны иметь различную конфигурацию в зависимости от предназначения 3. \*Клипсы должны иметь цветную маркировку в зависимости от предназначения (постоянные или временные). 4. Клипсы должны обладать силой сжатия 150-210 г. 5. Клипсы должны иметь стерильную упаковку. 6. \*Клипсы должны подходить к имеющимся на балансе РНПЦ неврологии и нейрохирургии щипцам (клипаппликаторам), предназначенными для наложения и снятия аневризматических клипс. 7. Количество клипс определенных размеров, формы, конфигурации и вида должно быть окончательно согласовано Поставщиком с Заказчиком с указанием каталожных номеров после проведения конкурса и определения победителя. |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

\*) невыполнение данных требований технического задания как определяющих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.