**№642**

Приложение 1

Лот № 1.

Шприцы высокого давления с манометром

1. Состав оборудования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| 1.1 | Шприцы высокого давления с манометром | 9800 |

**2. Технические характеристики:**

2.1. Объем не менее 20 мл, максимальное давление не менее 30 атм.

2.2. Наличие в комплекте 3-ходового крана высокого давления.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийное обслуживание и сроки годности согласно аукционным документам организатора закупки.