Порядковый номер: №17

Проект заявки на закупку реагентов и расходных материалов для медико-генетических исследований на 2018 год.

Лот № 1

Реагенты для массового скрининга новорожденных, верификации диагноза и лабораторного мониторинга лечения

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество упаковок/штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тест-система для определения ТТГ (hTSH) в пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени, для скрининга новорожденных, на 960 определений с бланками для забора крови (чувствительность теста – менее 1 мкмоль/л, линейность – не менее 250 мкмоль/л) | 70 |
| 2. | Тест-система для определения свободного Т3 (FT3) методом флуоресценции, разобщенной во времени, 96 определений | 2 |
| 3. | Тест-система для определения свободного тироксина (FT4) методом флуоресценции, разобщенной во времени, 96 определений | 2 |
| 4. | Тест-система для определения тиреотропного гормона (hTSH) в сыворотке крови методом флуоресценции, разобщенной во времени, 96 определений (высоко чувствительный “high sensitive” – менее 0.2 мкмоль/л, линейность – не ниже 300 мкмоль/л) | 10 |
| 5. | Тест-система для определения 17-гидроксипрогестерона (17-OH-progesteron) в пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени, 960 определений | 4 |
| 6. | Тест-система для определения иммунореактивного трипсина (IRT) в пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени, 960 определений | 120 |
| 7. | Тест-система для определения галактозотрансферазы (NeoGALT) в пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени, 960 определений | 3 |
| 8 | Тест-система для определения биотинидазы в пятнах крови методом флуоресценции, разобщенной во времени, 960 определений | 1 |

2. Технические требования

- Тест-системы должны быть предназначены для неонатального скрининга, для работы с высушенными на бумаге образцами крови, и иметь соответствующий сертификат

- Реагенты для скрининга, верификации диагноза и контроля лечения, а также бланки для забора крови должны идти в комплекте

- Реагенты должны быть совместимы с аппаратно-измерительным комплексом DELFIA.

- Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Лот № 2

Реагенты для пренатального скрининга в 1 триместре беременности

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество упаковок/штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тест-система для определения ассоциированного с беременностью плазменного белка А (РАРР-А) методом флуоресценции, разобщенной во времени, 96 тестов | 200 |
| 2. | Тест-система для одновременного определения альфа-фетопротеина и свободной бета-цепи хориогонина (АФП/своб. бета-ХГ) методом флуоресценции, разобщенной во времени, 96 тестов | 200 |
| 3. | Дильюент для сыворотки, 250 мл | 20 |
| 4 | Тест-система для определения ингибина А методом флуоресценции, разобщенной во времени, 96 тестов | 2 |

2. Технические требования

- Тест-системы должны быть предназначены для пренатального скрининга и иметь соответствующий сертификат

- Реагенты должны быть совместимы с аппаратно-измерительным комплексом DELFIA.

- Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Лот № 3

Расходные материалы для массового скрининга новорожденных на фенилкетонурию

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество упаковок/штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пленка для микропланшетов термоустойчивая | 5000 штук |
| 2. | Белые микропланшеты, 96- луночные, для измерения флуоресценции, тип покрытия PolySorb, разборные, стрипы 12х8 | 2400 штук |
| 3. | Прозрачные микропланшеты неразборные 96-луночные, тип покрытия PolySorb | 2700 штук |

2. Технические требования

- Расходные материалы должны быть предназначены для флуоресцентного анализа

- Расходные материалы должны быть пригодны для проведения непосредственно в них ферментативных реакций

- Расходные материалы должны быть пригодны для проведения непосредственно в них флуоресцентного определения фенилаланина и нагревания до 60 градусов.

Лот № 4

Реагенты для культивирования клеток плода

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Кол-во упаковок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Раствор антибиотик/антимикотик, 20 мл в 1 упаковке | 200 |
| 2. | Питательная культуральная среда F12 (Ham), порошок 10x1L в 1 упаковке | 10 |
| 3. | Среда RPMI 1640, 10x1L в 1 упаковке | 20 |
| 4 | Раствор Версена, 1 л в 1 упаковке | 60 |
| 5 | L-Глютамин, 25 г в 1 упаковке 6 | 5 |
| 6. | Краситель для хромосомных препаратов Гимза на метаноле для цитогенетических исследований, позволяющий четко визуализировать хромосомы и проводить G- и GT-бэндинг 100 мл в 1 упаковке | 50 |
| 7 | Культуральная среда AmnioMAX, С 100 0.5 L с сапплементом в 1 упаковке | 100 |
| 8 | Культуральная среда Чанга, 0.5 L в 1 упаковке или аналог | 50 |
| 9 | Фитогемагглютинин форма М 25 мг в упаковке | 25 |
| 10 | Сыворотка эмбриональная телячья 500 мл в упаковке | 20 |
| 11 | Трипсин активность 1:250 100 г в упаковке | 5 |
| 12 | HEPES – буфер 1 кг в упаковке | 1 |
| 13 | Коллагеназа тип I 500 мг в упаковке | 1 |
| 14 | Колцемид (демиколцин), 10 мкг в мл, 10 мл в 1 упаковке | 200 |

2. Технические требования:

- Реагенты должны иметь степень химической чистоты не менее «ХЧ» или «analytical grade», «для культуры клеток».

- Реагенты должны быть апирогенны

- Культуральные среды и растворы должны быть стерильны

- Все культуральные добавки должны поставляться в лиофилизированном или порошкообразном виде

- Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Лот № 5

Реагенты для обработки клеточных культур и приготовления хромосомных препаратов

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Кол-во упаковок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Питательная культуральная среда F10 (Ham), порошок 10x1L в 1 упаковке | 10 |
| 2 | NaHCO3 500 г в 1 упаковке | 1 |
| 3 | Na2HPO4 х 12 Н2О 500 г в 1 упаковке | 1 |
| 4. | Ba(OH)2 1000 г в 1 упаковке | 2 |
| 5 | КН2РО4 100 г в упаковке | 1 |
| 6 | Метатрексат 25 мг в упаковке | 6 |
| 7 | Тимидин 25 г в упаковке | 1 |

Лот № 6

Культуральные добавки

1. Комплектация и количество

| 1. | Культуральная добавка «Ультрасер G», лиофилизированная, 20 мл в 1 упаковке | 100 упаковок |
| --- | --- | --- |

2. Технические требования

- Реагенты должны иметь степень химической чистоты не менее «ХЧ» или «analytical grade», «для культуры клеток».

- Реагенты должны быть апирогенны

- Культуральные среды и растворы должны быть стерильны

- Все культуральные добавки должны поставляться в лиофилизированном или порошкообразном виде

- Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Лот № 7

Расходный материал для инвазивной пренатальной диагностики и цитогенетических исследований

- Комплектация, количество и основные технические характеристики расходных материалов

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки Стерильные Пластиковые Прозрачные V-образные Размер - 110х16 мм Предназначены для центрифугирования со скоростью не менее 3000 оборотов/мин. Должны быть предназначены для культивирования амниотических клеток и ворсин хориона | 5000 штук |
| 2 | Пробирки конические для культивирования лимфоцитов крови Стерильные Пластиковые Прозрачные Конические Комплектация упаковки - не более 500 штук в комплекте со штативом Должны быть предназначена для культивирования крови Объем – 15 мл Градуированные с полем для записи | 15000 штук |
| 3 | Пипетки Одноразовые Стерильные Пластиковые В индивидуальной упаковке Объем 1 мл Должны быть предназначены для работы с культурами клеток | 10 000 штук |
| 4 | Пипетки Одноразовые Стерильные Пластиковые В индивидуальной упаковке Объем 2 мл Должны быть предназначены для работы с культурами клеток | 10 000 штук |
| 5 | Пипетки Одноразовые Стерильные Пластиковые В индивидуальной упаковке Объем 5 мл Должны быть предназначены для работы с культурами клеток | 5 000 штук |
| 6 | Пипетки Одноразовые Стерильные Пластиковые В индивидуальной упаковке Объем 10 мл Должны быть предназначены для работы с культурами клеток | 10 000 штук |
| 7 | Культуральные чашки Петри диаметр 35 мм Стерильные Пластиковые Пластик должен позволять разрезание на фрагменты и монтировку участков дна на покровное стекло для микроскопии Диаметр 35 мм Должны быть предназначены для культивирования амниотических клеток и ворсин хориона Поверхность типа Nunclon Delta или аналог Малая фасовка (не более 20) | 12 000 штук |
| 8 | Культуральные чашки Петри диаметр 90 мм Стерильные Пластиковые Диаметр 90 мм Должны быть предназначены для культивирования амниотических клеток и ворсин хориона Малая фасовка (не более 20) | 5000 штук |
| 9 | Флаконы для культивирования клеток со съемным дном в виде предметного стекла Стерильные Пластиковые Площадь дна 9 см квадратных Позволяющие проводить окраску и исследование хромосом непосредственно на съемном дне флакона Должны быть предназначены для культивирования амниотических клеток и ворсин хориона Поверхность типа Nunclon Delta или аналог Малая фасовка (не более 50) | 6 000 штук |

- Технические требования.

Расходные материалы должны быть предназначены исключительно для пренатальных медико-генетических исследований,

Произведены из апирогенных материалов, позволяющих достичь прикрепления и устойчивого роста эмбриональных клеток

Срок годности расходных материалов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Лот № 8

Наборы для тандемной масс-спектрометрии

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для определения аминокислот, ацилкарнитинов и сукцинилацетона методом тандемной масс-спектрометрии без дериватизации, рассчитанный не менее чем на 960 исследований | 5 |
| 2 | Комплект аналитических растворов | 5 |

2. Технические требования

- Реагенты должны быть предназначены для неонатального скрининга и работы с сухими пятнами крови

- Реагенты должны содержать комплект стандартов аминокислот и ацилкарнитинов, а также сукцинилацетона, высушенных на специальных бланках

- Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Лот № 9

Диагностические тест-системы для определения мутаций

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество упаковок/штук |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностикум для определения мутации фактора V, Лейден, 96 тестов | 1 |
|  | Диагностикум для определения мутации фактора II, протромбин, 96 тестов | 1 |
|  | Диагностикум для определения мутации МТГФР, 96 тестов | 1 |
|  | Диагностикум для определения мутаций при муковисцидозе, 6 мутаций, 24 определения в 1 упаковке | 5 |
|  | Диагностикум для определения мутаций при гемохроматозе, 3 мутации, 32 определения в 1 упаковке | 8 |
|  | Диагностикум для определения мутаций при болезни Гоше, 6 мутаций, 24 определения в 1 упаковке | 4 |
|  | Диагностикум для определения мутаций методом MLPA | 30 |
|  | Диагностикум для определения мутаций при гликогенозе 1а, 1 мутация, 96 определений | 1 |
|  | Диагностикум для определения мутаций при болезни Ниманна-Пика тип А/В, 4 мутации, 24 определений | 1 |

Лот № 10

Реагенты и расходные материалы для генетического анализатора

ABI 3500

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество упаковок/штук |
| --- | --- | --- |
|  | Анодный буфер для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer (типа Anode Buffer Container, 3500 Series) 4 шт./уп. | 1 |
|  | Катодный буфер для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer (типа Cathode Buffer Container, 3500 Series) 4 шт./уп. | 1 |
|  | Полимер POP-7 для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer на 960 образцов (POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers 960samples) | 10 |
|  | Маркер молекулярного веса GeneScan™ 500 LIZ® Size Standard | 8 |
|  | Маркер молекулярного веса GeneScan™ 120 LIZ® Size Standard | 8 |
|  | Комплект реактивов BigDye XTerminator® Purification Kit | 500 образцов |
|  | Комплект реактивов BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit | 500 образцов |
|  | Формамид (Formamide) | 200 мл |
| 9. | Комплект капилляров для для генетического анализатора 3500 Genetic Analyzer 50 см (3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array) | 1 |

Лот № 11

Рестрикционные  эндонуклеазы

- Комплектация  и количество

| № | Наименование | Упаковок |
| --- | --- | --- |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза DraI, 2000-3000 U, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза Alw21I, 2000-3000 U, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза StyI, 2000-3000 U, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза BfmI, 2000-3000 U, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest DraI, 200-300 реакций, или изошизомер | 2 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest DdeI (HpyF3I), 50 реакций, или изошизомер | 4 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest Hin1I (Bsa HI), 100 реакций, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest TaqI, 400 реакций, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest BseNI, 100 реакций, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest RsaI, 100 реакций, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest HpyF10VI, 20 реакций, или изошизомер | 5 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest PvuII, 400 реакций, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest SmaI, 200 реакций, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest Eco91I (BstEII), 200 реакций, или изошизомер | 1 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest MboI, 50 реакций, или изошизомер | 2 |
|  | Рестрикционная эндонуклеаза типа FastDigest MspI, 400 реакций, или изошизомер | 1 |

Лот № 12

Реагенты для анализатора Luminex 200

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество упаковок/штук |
| --- | --- | --- |
|  | Промывочный раствор для анализатора Luminex 200 (xMAP Sheath Fluid) | 2 |

Лот № 13

Термостабильная полимераза

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Taq-полимераза | 20 000 Ед |
| 2. | Hot Start Taq-полимераза типа Gold DNA Polymerase | 5 000 Ед |

2. Технические требования

2.1. Фасовка – 250 - 1000 Ед/уп.

2.2. В комплекте: 10x KCl буфер (без MgCl2), раствор MgCl2.

Лот № 14

Олигонуклеотиды синтетические

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| 1. | Праймер | 285 |
| 2. | Праймер с флуоресцентной меткой | 45 |
| 3. | Зонд для ПЦР в реальном времени | 20 |

2. Технические требования

2.1. Количество: праймера – не менее 10 нмоль, зонда – не менее 6 нмоль.

2.2. Форма поставки: в лиофилизированном виде или раствор.

Лот № 15

Расходные материалы для хроматографии

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пластины для тонкослойной хроматографии, силикогель, стеклянная подложка 10х20 см, типа Merck 1.05724.0001 или аналог | 1000 штук |

Лот № 16

Реагенты и расходные материалы для молекулярно-цитогенетических исследований

1. Комплектация и количество

| ДНК-зонд | Количество упаковок |
| --- | --- |
| Локус-специфический зонд для диагностики сидрома Прадера-Вилли/Ангельмана (типа Prader-Willi/Angelman Region Probe – LSI GABR B3 SpectrumOrange/ CEP 15 (D15Z1) SpectrumGreen) или аналог | 1 |
| Локус-специфический зонд для диагностики сидрома Ди Джорджи (типа DiGeorge Region Probe – LSI N25 SpectrumOrange/LSI ARSA SpectrumGreen) или аналог | 1 |
| Локус-специфический зонд для диагностики сидрома Сотоса (типа Sotos Region Probe – LSI NSD1(5q35) SpectrumOrange) или аналог | 1 |
| Центромер-специфический зонд на хромосомы X и Y(типа CEP X SpectrumGreen / CEP Y(DYZ3) SpectrumOrange Probe) или аналог | 1 |
| Локус-специфический зонд для идентификации хромосомы 13 (типа LSI 13(13q14) SpectrumGreen Probe) или аналог | 1 |
| Локус-специфический зонд для идентификации хромосомы 13 (типа LSI 13(RB1) SpectrumOrange Probe) или аналог | 1 |
| Локус-специфический зонд для диагностики Х-сцепленного ихтиоза (типа Vysis Steroid Sulfatase Deficiency Probe – LSI STS SpectrumOrange/LSI CEPX SpectrumGreen) или аналог | 1 |
| Локус-специфический зонд для идентификации хромосомы 21 (типа LSI 21 SpectrumOrange Probe) или аналог | 1 |
| Субтеломерно-специфический зонд на короткое плечо хромосомы 6 (типа TelVysion 6p SpectrumGreen 6PTEL48) или аналог | 1 |
| Субтеломерно-специфический зонд на длинное плечо хромосом X и Y (типа TelVysion Xq/Yq SpectrumOrange) или аналог | 1 |
| Субтеломерно-специфический зонд на длинное плечо хромосомы 12 (типа TelVysion 12q SpectrumOrange VIJyRM2196) или аналог | 1 |
| Субтеломерно-специфический зонд на длинное плечо хромосомы 9(типа TelVysion 9q SpectrumOrange VIJyRM2241(D9S325)) или аналог | 1 |
| Субтеломерно-специфический зонд на короткое плечо хромосомы 3 (типа TelVysion 3q Spectrum Orange 3QTEL05 (D3S4560) или аналог | 1 |
| Субтеломерно-специфический зонд на длинное плечо хромосомы 13(типа TelVysion 13q SpectrumOrange VIJyRM2002(D13S327)) или аналог | 1 |
| Субтеломерно-специфический зонд на длинное плечо хромосомы 15(типа TelVysion 15q SpectrumOrange WI-5214(D15S936);GenBank G04801) или аналог | 1 |
| Центромер-специфический зонд на хромосому 15(типа CEP 15 (D15Z1) Spectrum Aqua Probe) или аналог | 1 |
| Центромер-специфический зонд на хромосому 2(типа CEP 2 (D2Z1) SpectrumOrange Probe) или аналог | 1 |
| Центромер-специфический зонд на хромосому 3(типа CEP 3 (D3Z1) SpectrumOrange Probe) или аналог | 1 |
| Центромер-специфический зонд на хромосому 8(типа CEP 8 SpectrumAqua Probe) или аналог | 1 |
| Центромер-специфический зонд на хромосому 20(типа CEP 20 (D20Z1) SpectrumOrange Probe) или аналог | 1 |
| Контрастирующая окраска DAPI II Counterstain (125 ng/ml) или аналог | 2 |
| Промывочный раствор NP-40 или аналог | 4 |

Лот № 17

Стерильная посуда для хранения культуральных сред и транспортировки и культивирования плодного материала

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бутыли Стерильные Пластиковые Объем- 30 мл градуированные Герметичные (с завинчивающейся крышкой, горлышко – диаметр не менее 2 см) Прозрачные Квадратной формы Должны быть предназначены для приготовления и хранения культуральных сред | 1000 штук |
| 2 | Бутыли Стерильные Пластиковые Объем - 60 мл градуированные Герметичные (с завинчивающейся крышкой, горлышко – диаметр не менее 2 см) Прозрачные Квадратной формы Должны быть предназначены для приготовления и хранения культуральных сред | 1000 штук |
| 3 | Бутыли Стерильные Пластиковые Объем - 100 мл градуированные Герметичные (с завинчивающейся крышкой, горлышко – диаметр не менее 2 см) Прозрачные Квадратной формы Должны быть предназначены для приготовления и хранения культуральных сред | 500 штук |
| 4 | Планшеты полипропиленовые 96-луночные, максимальный объём лунки 250-400 мкл, с коническим дном | 500 шт. |
| 5 | Наконечники объёмом 300 мкл с фильтром в штативах для пипетки F1-ClipTip pipette 30-300 ul. | 960 шт. (10 штативов по 96 шт.) |
| 6 | Пробирки для культивирования клеток с плоским участком дна Стерильные Пластиковые С плоским участком дна площадью 3-5 квадратных см Должны быть предназначены для культивирования амниотических клеток и ворсин хориона Малая фасовка (не более 500) | 10 000 штук |

Лот № 18

Реагенты для скрининга на врожденный гипотиреоз методом ЛИФМА

1. Комплектация и количество

| № | Название | Кол-во тест-систем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения тиреотропина в сухом пятне крови методом лантанидного иммунофлуориметрического анализа (ЛИФМА) с бланками для забора крови | На 20000 исследований |

2. Технические требования

- Тест-системы должны быть предназначены для неонатального скрининга, для работы с высушенными на бумаге образцами крови, и иметь соответствующий сертификат

- Чувствительность теста – менее 1 мкмоль/л, линейность – не менее 250 мкмоль/л

- Реагенты для скрининга и бланки для забора крови должны идти в комплекте

- Реагенты должны быть совместимы с аппаратно-измерительным комплексом DELFIA.

- Срок годности реагентов не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.

Лот № 19

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Стерилизующие фильтры-«колокольчик» типа Стеривекс или Сарстедт Filtropur L 83.1827.001 или аналог: размер пор 0,22 мкм, материал мембраны – GF/CA или PES, стерильные в индивидуальной упаковке, соединение по типу Luer. | 200 штук (20 упак.) |

Лот № 20

Контрольная сыворотка для скрининга беременных

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная сыворотка для биохимического скрининга беременных, 3 уровня в комплекте | 10 упаковок |

Лот № 21

Реагенты и расходные материалы для анализатора DELFIA Xpress

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | DELFIA Xpress PAPP-A | 250тест-систем |
| 2 | DELFIA Xpress Free hCGb | 250тест-систем |
| 3 | DELFIA Xpress AFP | 40 тест-систем |
| 4 | DELFIA Xpress PLGF | 40 тест-систем |
| 5 | Раствор для усиления флюоресценции DELFIA Inducer | 75упаковок |
| 6 | Промывочный раствор DELFIA Wash сoncentrate | 75 упаковок |
| 7 | DELFIA Xpress uE3 | 10 тест-систем |

Лот № 22

Стандарты для масс-спектрометрических исследований

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,2,4,4-d4 Холевая кислота (меченная стабильным изотопом) | 500 мг |
| 2 | N-метил-3d-L-гистидин (меченный стабильным изотопом) | 25 мг |
| 3 | Натрия лактат-3,3,3-d3, раствор (меченный стабильным изотопом) | 1 г |
| 4 | Натрия пируват-2,3-13C2 (меченный стабильным изотопом) | 500 мг |
| 5 | Натрия D,L-3-гидроксибутират-1,3-13C2 (меченный стабильным изотопом) | 500 мг |
| 6 | Ацетон-d6 (меченный стабильным изотопом) | 5 мл |
| 7 | Пропионовая кислота-2,2-d2 (меченная стабильным изотопом) | 5 г |
| 8 | Стеариновая кислота-d35 (меченная стабильным изотопом) | 1 г |
| 9 | L-Адипилкарнитин-(метил-13C, d3) (меченный стабильным изотопом) | 25 мг |
| 10 | L-Глутамин-13C5 (меченный стабильным изотопом) | 100 мг |
| 11 | L-Глутаминовая кислота-2,3,3,4,4-d5 (меченная стабильным изотопом) | 100 мг |
| 12 | D,L-Гомоцистин-3,3,3′,3′,4,4,4′,4′-d8 (меченный стабильным изотопом) | 25 мг |
| 13 | Аммония-15N хлорид (меченный стабильным изотопом) | 1 г |
| 14 | Аденозин-13C10,15N5 | 50 мг |

Лот № 23

Расходные материалы для масс-спектрометра

1. Комплектация и количество расходных материалов

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для обслуживания жидкостного насоса HPG-3x00RS. | 1 шт. |
| 2. | Набор для обслуживания автосамплера WPS-3000RS, SL (620 bar). | 1 шт. |
| 3. | Виала 2 мл тёмное стекло для Ultimate 3000. | 1500 шт. |
| 4. | Крышки закручивающаяся для виал на 2 мл, белые. | 1500 шт. |
| 5. | Септа красная силикон для виал на 2 мл. | 3000 шт. |
| 6. | Коврик укупорочный, прокалываемый, для планшета 96-луночного, 8 мм, силикон. | 100 шт. |
| 7. | Коврик укупорочный, с разрезами, для планшета 96-луночного, 8 мм, силикон. | 100 шт. |
| 8. | Планшет фильтрующий 96-луночный со стекловолоконными фильтрами, размер пор 0,45 мкм. | 20 шт. |
| 9. | Планшет 96-луночный для твердофазной экстракции, наполнитель SCX 55 мкм, 70 А, 25 мг/лунка. | 20 шт. |
| 10. | Планшет 96-луночный для твердофазной экстракции, наполнитель SAX 55 мкм, 70 А, 25 мг/лунка. | 20 шт. |
| 11. | Планшеты для проб к источнику матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации AP-MALDI (ng) Ion Sourse. | 10 шт. |

Лот № 24

Реагенты и расходные материалы для биохимических исследований

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | (3-аминопропил)триэтоксисилан | 100 мл |
| 2 | 1,1,3,3-Тетраметилгуанидин | 100 мл |
| 3 | 1,5-Диаминонафтален (матрица для МАЛДИ-МС) | 1 г |
| 4 | 1-метил-L-гистидин | 100 мг |
| 5 | 1-Нафталенилгидразина гидрохлорид | 2 г |
| 6 | 1-Пиренбутирилгидазид | 100 мг |
| 7 | 2,2-Дитиопиридин | 25 г |
| 8 | 2,3,4,5,6-Пентафлюоробензилбромид | 25 г |
| 9 | 2,4-дифенилпирилия перхлорат | 1 г |
| 10 | 2,5-Дигидроксибензойная кислота (матрица для МАЛДИ-МС) | 5 г |
| 11 | 2-Гидразинопиримидина гидрат | 1 г |
| 12 | 2-Гидразинохинолин | 500 мг |
| 13 | 2-Диметиламиноэтанол | 200 мл |
| 14 | 2-Меркаптоэтанол | 1 л |
| 15 | 3,4-Диаминодибензилкетон | 25 г |
| 16 | 3-Аминохинолин (матрица для МАЛДИ-МС) | 10 г |
| 17 | 3-метил-L-гистидин | 100 мг |
| 18 | 3-Пиколиламин | 100 г |
| 19 | 4-(4,6-Диметокси-1,3,5-триазин-2-ил)-4-метилморфолина хлорид | 10 г |
| 20 | D,L-Яблочная кислота | 500 г |
| 21 | L-(−)-Фукоза | 5 г |
| 22 | N-(1-Нафтил)этидендиамина дигидрохлорид | 50 г |
| 23 | N,N,N′,N′-Тетраметил-1,8-нафталендиамин | 10 г |
| 24 | N,N-Диметилэтилендиамин | 100 мл |
| 25 | α,α′-Дибром-о-ксилол | 100 г |
| 26 | α-Циано-4-гидроксикоричная кислота (матрица для МАЛДИ-МС) | 5 г |
| 27 | α-Циклодекстрин | 25 г |
| 28 | Аденозин | 25 г |
| 29 | Акридин | 10 г |
| 30 | Аммиак, 28-30%, водный раствор | 300 мл |
| 31 | Аммония ацетат (для масс-спектрметрии) | 25 г |
| 32 | Аммония гидрокарбонат | 500 г |
| 33 | Аммония дигидрофосфат | 50 г |
| 34 | Аммония карбонат | 100 г |
| 35 | Аммония сульфат | 1 кг |
| 36 | Аммония тартрат двухосновной | 50 г |
| 37 | Аммония тетрафтороборат | 100 г |
| 38 | Аммония формиат (для масс-спектрметрии) | 25 г |
| 39 | Аммония цитрат двухосновной | 100 г |
| 40 | Амфолит для изофокусирования, рН 2,5-5 | 25 мл |
| 41 | Амфолит для изофокусирования, рН 4-6,5 | 25 мл |
| 42 | Антитела к альфа-1-антитрипсину человека | 100 мкл |
| 43 | Антитела к трансферрину человека | 1000 мкл |
| 44 | Антитела козла к IgG кролика, конъюгированные с пероксидазой | 500 мкг |
| 45 | Антитела кролика к аполипопротеину C-III человека | 100 мкг |
| 46 | Аргининянтарная кислота | 50 мг |
| 47 | Бутиламин | 25 мл |
| 48 | Гликохолевой кислоты натриевой соли гидрат | 1 г |
| 49 | Глицерин | 20 мл |
| 50 | Графен, легированный азотом (содержание азота >4%) | 1 г |
| 51 | Графит (порошок, <20 мкм) | 100 г |
| 52 | Графит фторированный | 5 г |
| 53 | Гуанозин | 25 г |
| 54 | Дибензилкетон | 1 кг |
| 55 | Дитиотреитол (для молекулярной биологии) | 5 г |
| 56 | Калия хлорид | 2 кг |
| 57 | Краситель Кристаллический фиолетовый | 50 г |
| 58 | Краситель Кронго красный | 25 мг |
| 59 | Кремния оксид мезопористый SBA-15 | 5 г |
| 60 | Меламин | 1 кг |
| 61 | Муравьиная кислота | 100 мл |
| 62 | Натрия сульфит безводный | 250 г |
| 63 | Оксид графена восстановленный | 250 мг |
| 64 | Перекись бензоила | 500 г |
| 65 | Раствор оксалилхлорида в дихлорметане, концентрация 2 моль/л | 300 мл |
| 66 | Раствор о-фталевого диальдегида, концентрация 1 мг/мл (без меркаптоэтанола) | 100 мл |
| 67 | р-Кумаровая кислота | 25 г |
| 68 | Серебра нитрат | 100 г |
| 69 | Синапиновая кислота (матрица для МАЛДИ-МС) | 5 г |
| 70 | Таурохолевой кислоты натриевой соли гидрат | 1 г |
| 71 | Тетраэтилортосиликат | 250 мл |
| 72 | Трифторуксусная кислота | 100 мл |
| 73 | Триэтиламин | 100 мл |
| 74 | Этакридина лактат, моногидрат | 200 г |
| 75 | Этаноламин | 100 мл |
| 76 | Нитроцеллюлозная мембрана для Вестерн-блоттинга, 20 х 400 см, размер поры 45 мкм | 1 шт. |
| 77 | Набор реагентов для люминисцентного проявления пероксидазы | 1 шт. |
| 78 | Набор для фотометрического определения аммиака (на 100 определений) | 1 шт. |
| 79 | Набор жирных кислот | 1 шт. |
| 80 | Набор растворов для связывания антител с N-гидроксисукцинимидом и аффинной очистки белков | 1 шт. |
| 81 | Набор центрифужных колонок с активированной N-гидроксисукцинимидом сефарозой | 1 шт. |
| 82 | Аппликатор для изофокусирования | 200 шт. |
| 83 | Полоски индикаторные не размокающие для измерения рН в диапазоне 0-14. | 200 шт. |
| 84 | Полоски индикаторные не размокающие для полуколичественного измерения рН в диапазоне 0-14 с разрешением 1. | 200 шт. |
| 85 | Полоски индикаторные не размокающие для полуколичественного измерения рН в диапазоне 2-9 с разрешением 0,5. | 200 шт. |
| 86 | Электрод для измерения рН органических растворителей комбинированный | 1 шт. |
| 87 | Датчик температуры Pt1000 в стеклянном корпусе для рН-метрии | 1 шт. |
| 88 | Кабель с разъёмами S7/BNC для рН-метрии | 2 шт. |
| 89 | Панчер для ионоселективных мембран | 2 шт. |
| 90 | Наконечники к дозаторам для очистки продукта ПЦР | 480 шт. |
| 91 | Наконечники к дозаторам для твёрдофазной экстракции с иммобилизованной фазой С18, объём 0,1-10 мкл | 96 шт. |
| 92 | Диск для твёрдофазной экстракции с иммобилизованной фазой С18, диаметром 47 мм | 60 шт. |
| 93 | Диск для твёрдофазной экстракции с иммобилизованной фазой С8, диаметром 47 мм | 40 шт. |
| 94 | Набор для диализа, предельный молекулярный вес (MWCO) 1 кДа, объём 20 мл | 1 шт. |
| 95 | Набор для диализа, предельный молекулярный вес (MWCO) 6-8 кДа, объём 3 мл | 2 шт. |
| 96 | Ёмкость для диализа из политетрафторэтилена, двусторонняя, объём 1 мл | 3 шт. |
| 97 | Соединитель ёмкостей для диализа | 2 шт. |
| 98 | Мембрана ацетат-целлюлозная для диализа c предельным молекулярным весом (MWCO) 500 Да, диаметром 16 мм | 25 шт. |
| 99 | Мембрана ацетат-целлюлозная для диализа c предельным молекулярным весом (MWCO) 10 кДа, диаметром 16 мм | 25 шт. |
| 100 | Мембрана ацетат-целлюлозная для диализа c предельным молекулярным весом (MWCO) 50 кДа, диаметром 16 мм | 25 шт. |
| 101 | Фильтр мембранный из политетрафторэтилена 0,2 мкм, диаметр 47 мм | 50 шт. |
| 102 | Фильтр мембранный из политетрафторэтилена 5 мкм, диаметр 47 мм | 50 шт. |
| 103 | Фильтр шприцевой ПВДФ 0,2 мкм на объём до 2 мл | 200 шт. |
| 104 | Фильтр шприцевой из политетрафторэтилена 0,2 мкм на объём до 100 мл | 100 шт. |
| 105 | Центрифужный концентратор, предельный молекулярный вес (MWCO) 3 кДа, объём 0,5 мл | 96 шт. |
| 106 | Центрифужный концентратор, предельный молекулярный вес (MWCO) 10 кДа, объём 0,5 мл | 96 шт. |
| 107 | Центрифужный концентратор, предельный молекулярный вес (MWCO) 3 кДа, объём 20 мл | 12 шт. |
| 108 | Полимерная электролитическая мембрана Нафион 117, толщина 0.007", размер 8" х 10" | 1 шт. |
| 109 | Набор для приготовления колонки для ВЭЖХ с внутренним диаметром 2,1 мм | 2 шт. |
| 110 | Уплотнители из политетрафторэтилена для стеклянных пробок, размер 29/32 | 50 шт. |
| 111 | Комплект для вакуумной фильтрации со стеклянным основанием для фильтров диаметром 47 мм | 1 шт. |
| 112 | Универсальный химический набор, стеклянный, с уплотнителями из политетрафторэтилена | 1 шт. |
| 113 | Концентрирующие пробирки с фильтром для ДНК (0.5 мл, 30 kDa) | 96 шт |
| 114 | 7-Деаза-2'-деоксигуанозин 5'-трифосфат литиевая соль, водный раствор 10 ммоль/л | 3 упаковки |
| 115 | Неионный детергент Triton X-100 | 100 мл |
| 116 | Неионный детергент Tween 20 | 500 мл |
| 117 | Ртуть азотнокислая | 50 г |
| 118 | Кислота трихлоруксусная | 1 кг |
| 119 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 1 кг |
| 120 | Свинец уксуснокислый | 1 кг |
| 121 | N,N,N′,N′-Тетрамелилэтилендиамин | 100 мл |
| 122 | D-Лактоза | 2 кг |
| 123 | Краситель SYBR Green 10,000х | 1 мл |
| 124 | Краситель SYBR Gold 10,000х | 1 мл |
| 125 | Глицерол, раствор 86-89% | 2 литра |

Лот № 25

Пластиковая посуда и насадки на микропипетки

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество штук |
| --- | --- | --- |
|  | Насадки на микропипетки 0.1-1 мл, без фильтра | 70000 |
|  | Насадки на микропипетки 0.5-200 мкл универсальные, без фильтра тип A | 50000 |
|  | Полипропиленовая пробирка, объем 12 мл, округлое дно | 5000 |
|  | Полипропиленовая пробирка, объем 15 мл, коническое дно | 2000 |
|  | Полипропиленовая пробирка, объем 50 мл | 1000 |
|  | Тонкостенные пробирки для ПЦР с плоской крышкой, объем 200 мкл | 30000 |
|  | Полипропиленовый планшет, 96 лунок, объём лунки 1,2 мл | 32 |
|  | ПЦР-планшет «с полной юбкой» с крышками, 96 лунок, объём лунки 200 мкл | 50 |
|  | Штатив 48 лунок для пробирок 2,0 мл | 50 |
|  | Штатив 48 лунок для пробирок 1,5 мл | 50 |

2. Технические требования

- Насадки на микропипетки должны быть совместимы с пипетками Ленпипет/Finnpipette

Лот № 26

Комплект реагентов для проведения исследований на системе высокопроизводительного секвенирования NextSeq 550

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество штук |
| --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов для проведения молекулярного кариотипирования на биочипах (300 000 однонуклеотидных полиморфизмов генома человека) | 48 образцов |
|  | Набор реагентов для проведения молекулярного кариотипирования на биочипах (850 000 однонуклеотидных полиморфизмов генома человека) | 48 образцов |
|  | Комплект реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования панели генов ассоциированных с развитием наследственных заболеваний, в комплекте: Набор реагентов для клональной амплификации и секвенирования Набор реагентов для целевого секвенирования панели наследственных заболеваний Набор реагентов для мультиплексного NGS секвенирования готовых панелей генов (не менее 24 мультиплексных индексов) | 96 образцов |
|  | Комплект реагентов для проведения высокопроизводительного секвенирования панели генов ассоциированных с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы, в комплекте: Набор реагентов для клональной амплификации и секвенирования Набор реагентов для целевого секвенирования панели наследственных заболеваний Набор реагентов для мультиплексного NGS секвенирования готовых панелей генов (не менее 24 мультиплексных индексов) | 48 образцов |
|  | Набор реагентов для контроля эффективности запуска системы высокопроизводительного секвенирования NextSeq 550 | 1 |

Лот № 27

Реагенты для определения мутаций гена CFTR

1. Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество упаковок/штук |
| --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов для определения мутаций при муковисцидозе, основанный на технологии BACs-on-Beads/xMAP | 1 |

Лот № 28

Расходные материалы для электрофореза

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пластины для электрофореза, ацетат целлюлозы, 78х150 мм, типа Cellulose Acetate 11200-78-150 K Sartorius AG или аналог | 2000 штук |

Лот № 29

Тест-системы для диагностики наследственных заболеваний соединительной ткани

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тест-система для определения матриксной металлопротеиназы 9 (ММР 9), 96 тестов | 2 |
| 2 | Тест-система для определения натрийуретического пептида (NT-proBNP), 96 тестов | 2 |
| 3 | Тест-система для определения ангиотензина I, 96 тестов | 2 |
| 4 | Тест-система для определения ангиотензина II, 96 тестов | 2 |
| 5 | Тест-система для определения альфа-артериального натрийуретического пептида (proANP), 96 тестов | 2 |
| 6 | Тест-система для определения активного ренина, 96 тестов | 2 |
| 7 | Тест-система для определения трансформирующего фактора роста бета 1(TGF-β1), 96 тестов | 2 |
| 8 | Тест-система для определения натрийуретического пептида (NT-proBNP), 96 тестов | 2 |
| 9 | Тест-система для определения ангиотензина I, 96 тестов | 2 |
| 10 | Тест-система для определения ангиотензина II, 96 тестов | 2 |
| 11 | Тест-система для определения альфа-артериального натрийуретического пептида (proANP), 96 тестов | 2 |
| 12 | Тест-система для определения фактора роста фибробластов 21 (FGF 21) 96 тестов | 2 |

Лот № 30

Тест-системы для диагностики наследственных болезней обмена веществ

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для определения меди в биологических жидкостях. | 400 тестов. |
| 2. | Набор реагентов для определения молочной кислоты (лактата) в биологических жидкостях. | 500 тестов. |
| 3. | Набор реагентов для определения аммиака в биологических жидкостях. | 200 тестов. |
| 4 | Набор реагентов для определения альфа-1-антитрипсина | 400 тестов |
| 5 | Комплект контрольных и калибровочных материалов для биохимических исследований сыворотки крови 2 уровня | 1 комплект |

Лот № 31

Субстраты для диагностики лизосомных болезней

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Субстрат для диагностики бета-маннозидоза | 250 мг |
| 2 | Субстрат для диагностики болезни Тея-Сакса (гексозаминидаза А) | 100 мг |
| 3 | Субстрат для диагностики альфа-фукозидоза | 250 мг |
| 4 | Субстрат для диагностики болезни Гоше (бета-глюкозидаза) | 1 г |
| 5 | Субстрат для диагностики цероидного липофусциноза I типа (РРТ) | 100 мг |
| 6 | Субстрат для диагностики болезни Краббе (бета-галактоцереброзидаза) | 50 мг |
| 7 | Субстрат для диагностики болезни Нимана-Пика | 50 мг |
| 8 | Субстрат для диагностики болезни Шиндлера | 100 мг |
| 9 | Субстрат для диагностики МПС I (альфа-идуронидаза) | 100 мг |
| 10 | Субстрат для диагностики МПС IV (галактозо-6-сульфатаза) | 100 мг |
| 11 | Таурохолат натрия | 2 г |
| 12 | Акарбоза | 1 г |

Лот № 32

Тест-системы для экспресс-диагностики анэуплоидий

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диагностикум для детекции трисомий 21, 13 и 18 и численных аномалий половых хромосом методом количественной флуоресцентной ПЦР (QF-PCR) | 300 тестов. |

Лот № 33

Тест-системы для определения резус-фактора плода в крови матери

- Комплектация и количество

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тест-система для определения резус-фактора плода в крови матери в комплекте с реагентами и расходными материалами для выделения ДНК плода. | 200 тестов. |

Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара (для всех лотов):

- Срок годности не менее 80% от установленного изготовителем на момент поставки.