Приложение 1

# Технические характеристики

расходного инструментария для ангиографических кабинетов г. Минска

- Состав и технические требования.

| Лот № 1 Катетеры диагностические для коронарных артерий |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Левые коронарные | JL – 4.0, 4 F | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  |
|  | -«- | JL – 3.5, 5 F | - | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | -«- | JL – 4.0, 5 F | 100 | 50 | 0 | 250 | 100 | 200 |  |
|  | -«- | JL – 4.5, 5 F | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 5 |  |
|  | -«- | JL – 5.0, 5 F | 25 | 50 | 0 | 10 | 30 | 10 |  |
|  | -«- | JL – 6.0, 5 F | 25 | 50 | 0 | 10 | 20 | 10 |  |
|  | -«- | ALI, 5 F | 80 | 50 | 50 | 20 | 80 | 10 |  |
|  | -«- | ALII, 5 F | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 5 |  |
|  | -«- | ALIII, 5 F | 15 | 50 | 10 | 20 | 10 | 5 |  |
|  | Правые коронарные | JR – 4.0,4 F | - | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | JR – 3.5,5 F | - | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 |  |
|  | -«- | JR – 4.0, 5 F | 100 | 150 | 300 | 300 | 200 | 300 |  |
|  | -«- | JR-5.0, 5F | 10 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | JR-6.0, 5F | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | ARI , 5 F | 25 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 |  |
|  | -«- | ARII, 5 F | 25 | 50 | 20 | 20 | 50 | 5 |  |
|  | Для радиального доступа | Кривизна 4.0 5F | 800 | 200 | 200 | 350 | 220 | 300 |  |
|  | -«- | Кривизна 5.0 5 F | 400 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 |  |
|  | Для шунтов левой коронарной артерии | 5F | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 |  |
|  | Для шунтов правой коронарной артерии | 5F | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 |  |
|  | Для внутренней грудной артерии | 5F | 10 | 30 | 20 | 50 | 20 | 30 |  |
|  |  |  | 1675 | 950 | 720 | 1235 | 990 | 1005 |  |
| Технические требования: 1. Мягкий атравматичный кончик 2. Хорошая управляемость 3. Возможность проведения через извитые участки |

| Лот № 2 Катетеры диагностические для коронарных артерий |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Правые коронарные | JR – 4.0, 5 F 120-125 см | 100 | 60 | 100 | 100 | 50 | 50 |  |
| Технические требования: 1. Мягкий атравматичный кончик 2. Хорошая управляемость 3. Возможность проведения через извитые участки |

| Лот № 3 Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием | 5Fr, Cobra I | - | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 |  |
|  | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием | 4Fr, Cobra I | - | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |  |
|  | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием | 4Fr, Simmons / Sidewinder 1 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием | 4 Fr Прямой | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |  |
|  |  |  | 5 | 30 | 70 | 80 | 80 | 20 |  |
| Технические требования: 1. Мягкий атравматичный кончик 2. Гидрофильное покрытие на всем протяжении |

| Лот № 4 Катетеры диагностические |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Ангиографический катетер типа « CobraC1» | 5F, 65 см | 5 | 0 | 40 | 30 | 10 | 20 |  |
|  | Ангиографический катетер типа « CobraC2» | 5F, 100 см | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 |  |
|  | Ангиографический катетер типа «CobraC3» | 5F, 65 см | - | 0 | 10 | 15 | 10 | 5 |  |
|  | Ангиографическийкатетертипа «Multipurpose» | 4F, 80 см | - | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | Ангиографическийкатетертипа «Multipurpose» | 5F,100см | - | 0 | 10 | 35 | 30 | 10 |  |
|  | Ангиографическийкатетертипа «Vertebral» | 5F,100 см | - | 0 | 150 | 100 | 10 | 100 |  |
|  | Ангиографический катетер типа «SIDEWINDER» SIM 1 | 5F, 100 см | 5 | 10 | 20 | 10 | 0 | 50 |  |
|  | Ангиографический катетер типа «SIDEWINDER» SIM 2 | 4 F, 100 см | - | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 |  |
|  | Ангиографический катетер типа « Newton 3 (NH 3)» | 5F, 100-110см | - | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | Ангиографический катетер типа « Newton 4(NH 4)» | 5F, 100 см | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ангиографический катетер типа «Bentson2 (JB2)» | 5F, 100 см | - | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | Ангиографический катетер типа Berenstein | 5F, 100 см | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ангиографический катетер типа Berenstein II | 5F, 100 см | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ангиографический катетер типа «Headhunter1 (H1) » | 5F, 100 см | 5 | 0 | 20 | 50 | 0 | 10 |  |
|  | Ангиографический катетер типа «PigTail», | 5F, 110 см, прямой | 25 | 50 | 800 | 50 | 0 | 50 |  |
|  | Ангиографический катетер типа «PigTail», ангулированный | 5F, 100см | 25 | 50 | 200 | 50 | 300 | 50 |  |
|  | Типа Кобра 5F(c зауженным кончиком) | С 1-40-50 см | - | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 |  |
|  | Типа Кобра 5F(c зауженным кончиком) | С 2-40-50 см | - | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 |  |
|  | Типа Кобра 5F(c зауженным кончиком) | С 3-40-50 см | - | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 |  |
|  | Диагностический катетер типа «RobertsUterine» | 5F, 90-100см | 20 | 0 | 10 | 70 | 0 | 5 |  |
|  |  |  | 100 | 120 | 1365 | 500 | 410 | 330 |  |
| Технические требования: 1. Мягкий атравматичный кончик 2. Хорошая управляемость 3. Возможность проведения через извитые участки |

| Лот № 5 Наборы для проведения диагностической коронарографии |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Наборы для диагностической коронарографии 5F (JL 4.0, JR 4.0.интродьюсер, проводник, пункционная игла). | 5F (JL 4.0, JR 4.0.интродьюсер, проводник, пункционная игла). | 250 | 50 | 50 | 200 | 50 | 30 |  |
|  | Наборы для диагностической коронарографии 6F (JL 4.0, JR 4.0.интродьюсер, проводник, пункционная игла). | 6F (JL 4.0, JR 4.0.интродьюсер, проводник, пункционная игла). | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 600 |  |
|  |  |  | 950 | 750 | 650 | 800 | 550 | 630 |  |
| Технические требования: 1. Обязательное наличие пункционной металлической иглы. 2. мягкий атравматичный кончик 3. хорошая управляемость 4. Возможность проведения через извитые участки |

| Лот № 6 Наборы для проведения диагностической коронарографии |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Наборы для диагностической коронарографии 4F (JL 4.0, JR 4.0.интродьюсер, проводник, пункционная игла). | 4F (JL 4.0, JR 4.0.интродьюсер, проводник, пункционная игла). | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |  |
| Технические требования: Примечания: 1. Обязательное наличие пункционной металлической иглы. 2. мягкий атравматичный кончик 3. хорошая управляемость 4. Возможность проведения через извитые участки |

| Лот № 7 Интродъюсеры |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником в комплекте мини-проводник соизмеримого диаметра, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа, второй J-тип. | 4F, 100 +/- 30 мммм, игла 18-20G, минипроводник-35-50 см, 0.035" | - | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником в комплекте мини-проводник соизмеримого диаметра, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа, второй J-тип. | 5F, 100 +/- 30 мм, игла 18-20G, минипроводник-35-50 см, 0.035" | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 20 |  |
|  | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником в комплекте мини-проводник соизмеримого диаметра, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа, второй J-тип. | 6F, 100 +/- 30 мм, игла 18-20G, минипроводник-35-50 см, 0.035" | 700 | 300 | 700 | 700 | 300 | 700 |  |
|  | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником в комплекте мини-проводник соизмеримого диаметра, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа, второй J-тип. | 7F, 100 +/- 30 мммм, игла 18-20G, минипроводник-35-45 см, 0.035" | 30 | 10 | 400 | 60 | 0 | 50 |  |
|  | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником | 8F, 110-120 мм, игла 18-20G, минипроводник-35-45 см, 0.035" | 50 | 0 | 100 | 50 | 0 | 30 |  |
|  | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником | 9F, 110-120 мм, игла 18-20G, минипроводник-35-45 см, 0.035" | - | 0 | 50 | 40 | 0 | 10 |  |
|  | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником | 10F, 110-120 мм, игла 18-20G, минипроводник-35-45 см, 0.035" | - | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 880 | 410 | 1290 |  | 350 | 810 |  |
| Технические требования: 1. Обязательное наличие гемостатического клапана. 2. Наличие фиксации дилататора (типа защелки). 3. Наличие бокового порта с 3-х ходовым краником. |

| Лот № 8 Интродъюсеры для радиального доступа |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Интродьюсер для радиального доступа (набор) | 6Fr, 30 +-7 см | 100 | 100 | 100 | 200 | 150 | 100 |  |
|  | Интродьюсер для радиального доступа (набор) | 6Fr, 10 +-3 см | 300 | 800 | 300 | 400 | 150 | 400 |  |
|  |  |  | 400 | 900 | 400 | 600 | 300 | 500 |  |
| Технические требования: 1. Все размеры интродьюсеров должны иметь в комплекте металлическую иглу, металлический мини-проводник соизмеримого диаметра, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа 2. гидрофильное покрытие тела интродъюсера, позволяющее проводить в артерию без надреза кожи. |

| Лот № 9 Интродъюсеры для радиального доступа c увеличенным внутренним диаметром |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Интродьюсер для радиального доступа (набор) | Наружный диаметр диаметр 4F Внутренний диаметр диаметр 5F 16 см | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер для радиального доступа (набор) | Наружный диаметр диаметр 5F Внутренний диаметр диаметр 6F 16 см | 400 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер для радиального доступа (набор) | Наружный диаметр диаметр 6F Внутренний диаметр диаметр 7F 16 см | 800 | 150 | 50 | 300 | 100 | 300 |  |
|  |  |  | 1200 | 200 | 50 | 380 | 100 | 300 |  |
| Технические требования: 1. Все размеры интродьюсеров должны иметь в комплекте металлическую иглу, металлический мини-проводник соизмеримого диаметра, один конец минипроводника должен быть прямым, мягкого типа. 2. Гидрофильное покрытие тела интрадъюсера. 3. Соместимость с катетром большего диаметра на 1 F. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
| Лот № 10 Проводники диагностические |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Проводники диагностические с тефлоновым покрытием | 0.035”, 150-190 см, кончик J- тип | 500 | 500 | 1000 | 800 | 850 | 700 |  |
|  | -«- | 0.035”, 260-300 см, прямой кончик | 50 | 0 | 100 | 50 | 10 | 10 |  |
|  | -«- | 0.035”, 260-300 см, кончик J- тип | 50 | 50 | 200 | 400 | 30 | 200 |  |
|  | Проводники с тефлоновым покрытием (J-curve) J-изогнутые супержесткие (superstiff) | 0.035", 260-280 см | - | 0 | 150 | 300 | 0 | 50 |  |
|  | 600 | 550 | 1450 | 1550 | 890 | 960 |  |

| Лот № 11 Проводники диагностические с гидрофильным покрытием |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Проводник гидрофильный экстражесткий поддерживающий, гибридная конструкция дистальная часть из нитинола проксимальная из нержавеющей стали, кончик 5см зауженый угловой, Длина нитиноловой части не менее 25 см | 0.035”, 260-300 см, кончик угловой | 5 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 |  |

| Лот № 12 Аксессуары ангиографические |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Игла пункционная ангиографическая без мандрена под 0.038 inch проводник |  | 800 | 300 | 500 | 400 | 100 | 400 |  |
|  | Игла для проведения коронарного проводника 0.014 inch |  | 800 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 |  |
|  | Ротатор для коронарного проводника |  | 800 | 50 | 500 | 250 | 100 | 300 |  |
|  | Набор для ангиопластики в составе: 1. манифолд на 3 крана с правосторонним размещением, изготовлен из прозрачного материала, с вращающимся адаптером, 2. Линия для контраста длиной не менее 150 см с трубкой большого диаметра, с шипом (без капельной камеры), с коннектором Luerlock (Male); 3.Линия для физиологического раствора длиной не менее 150 см с трубкой малого диаметра, с шипом (без капельной камеры), с коннектором Luerlock (Male 4. шприц ангиографический, соединительная трубка, 4.Y-коннектор, 5. 3-х ходовой кран | Набор для выполенения 1-й процедуры | 100 | 200 | 500 | 1000 | 100 | 1000 |  |
|  | 3-х ходовой кран с вращающимся адаптером |  | 800 | 700 | 500 | 700 | 100 | 500 |  |
|  | Y-коннектор |  | 1000 | 700 | 500 | 700 | 600 | 700 |  |
|  | Соединительная трубка высокого давления (катетер удлинения), 70-125 см |  | 300 | 700 | 500 | 1000 | 100 | 1000 |  |
|  | Шприц ангиографический 12-20 мл. |  | 20 | 200 | 20 | 1000 | 50 | 1000 |  |
|  | 4620 | 2350 | 3520 | 5550 | 1450 | 5400 |  |

| Лот № 13 Шприц инфлационный высокого давления с манометром для ангиопластики и стентирования |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Шприц инфлационный высокого давления с манометром для ангиопластики и стентирования (в комплекте с краном высокого давления). | Объем не менее 30 мл с максимальным давлением не менее 30 атм. | 1000 | 500 | 700 | 800 | 500 | 700 |  |

| Лот № 14 Катетеры коронарные направляющие |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | ТипJL3.0 | 6F | - | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | ТипJL3.5 | 6F | 50 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 |  |
|  | ТипJL 4.0 | 6F | 400 | 200 | 200 | 250 | 150 | 200 |  |
|  | Тип JL4.5 | 6F | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 |  |
|  | Тип JL 5.0 | 6F | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | Тип JL6.0 | 6F | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | Тип JL 4.0 SH | 6F | 50 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 |  |
|  | Тип Extra Back-up left 3.5 илианалог | 6F | 50 | 20 | 50 | 50 | 10 | 0 |  |
|  | Тип Extra Back-up left 4.0 Илианалог | 6F | 150 | 50 | 199 | 250 | 50 | 150 |  |
|  | Тип Extra Back-up Right Или аналог | 6F | 25 | 5 | 20 | 25 | 50 | 20 |  |
|  | Тип Extra Back-up Right SH Или аналог | 6F | 25 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 |  |
|  | JR 4.0 | 6F | 300 | 200 | 300 | 200 | 100 | 200 |  |
|  | JR 4.0 SH | 6F | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |  |
|  | AR 2 | 6F | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 0 |  |
|  | AR 1 | 6F | 10 | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 |  |
|  | AL 1 | 6F | 100 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 |  |
|  | AL 1 | 7F | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 |  |  |
|  | JL 4.0 | 7F | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | JL 4.0 SH | 7F | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | JR 4.0 | 7F | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 |  |
|  | Тип Extra Back-up left 3.5 илианалог | 7F | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Тип Extra Back-up left 4.0 илианалог | 7F | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | JR 4.0 | 8F | 5 | 0 | 50 | 50 | 0 | 20 |  |
|  | Тип Extra Back-up left 4.0 илианалог | 8F | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |  |
|  | Для шунтов левой коронарной артерии | 6F | - | 5 | 0 | 15 | 20 | 10 |  |
|  | Для шунтов правой коронарной артерии | 6F | - | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 |  |
|  | Для внутренней грудной артерии | 6F | - | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 |  |
|  | Для лучевого доступа левой коронарной артерии типа ERAD 4.0 или аналог | 6F | 100 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 |  |
|  | Для лучевого доступа типа TIGER 4.0 | 6F | 50 | 30 | 20 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Для лучевого доступа типа TIGER 5.0 | 6F | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 |  |
|  |  |  | 1530 | 700 | 1049 | 1250 | 675 | 800 |  |
| Технические требования: 1. Внутренний диаметр для катетеров 6 F не менее 0.071 inch. 2. Кончик Softtip (мягкий и атравматичный). |

| Лот № 15 Катетеры коронарные направляющие с увеличенным внутренним просветом для использования лучевым доступом |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Тип Extra Back-up left 3.5 или аналог | 6F | 50 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | Тип Extra Back-up left 4.0 или аналог | 6F | 200 | 30 | 10 | 50 | 20 | 40 |  |
|  | Тип Extra Back-up left 4.5 или аналог | 6F | 50 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |  |
|  | Тип Extra Back-up Right илианалог | 6F | 50 | 10 | 10 | 50 | 10 | 40 |  |
|  | Тип Extra Back-up Right SH или аналог | 6F | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | Тип Extra Back-up Right 1 или аналог | 6F | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | Тип Extra Back-up Right 2 или аналог | 6F | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 |  |
|  | JR 4.0 | 6F | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  |  | 610 | 120 | 90 | 170 | 140 | 135 |  |
| Технические требования: 1. Внутренний диаметр для катетеров 6 F не менее 0.072 inch. 2. Кончик Softtip (мягкий и атравматичный). |

| Лот № 16 Катетеры баллонные коронарные малого диаметра |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные коронарные для окклюзирующих поражений | 1.0-1.25x10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |  |
|  | -«- | 1.0-1.25x20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |  |
|  | -«- | 1.20-1.50х10 | 50 | 10 | 10 | 50 | 60 | 20 |  |
|  |  |  | 150 | 110 | 110 | 150 | 180 | 120 |  |
| Технические требования: 1. Номинальное давление раскрытия баллонного катетера не менее 6 атм. 2. Давление разрыва не менее 14 атм. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 17 Катетеры баллонные коронарные малого диаметра для прохождения хронических окклюзионных и кальцинированных поражений |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные коронарные для окклюзирующих поражений | 1.2-1.3x10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 60 | 10 |  |
|  | -«- | 2.0x10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 60 | 20 |  |
|  | -«- | 2.5х10 | 20 | 20 | 20 | 50 | 60 | 20 |  |
|  |  |  | 60 | 60 | 60 | 150 | 180 | 50 |  |
| Технические требования: 1. В сложенном состоянии кончик катетера, баллон и дистальный шафт должны иметь гидрофильное покрытие 2. Ассиметричная форма плеч баллона – дистальное плечо представляет собой удлиненный до 9 - 10 мм конус, обеспечивающий более легкое прохождение окклюзий. Примечание: -По длине баллона допускается отклонение ± 2 мм. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 18 Катетеры баллонные коронарные |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные коронарные | 1.5x15 | 100 | 50 | 50 | 75 | 5 | 50 |  |
|  | -«- | 2.0х10 | - | 50 | 0 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.0x15 | 50 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.0x20 | 350 | 400 | 300 | 300 | 5 | 300 |  |
|  | -«- | 2.0x30 | 20 | 0 | 100 | 150 | 5 | 100 |  |
|  | -«- | 2.5х15 | 50 | 0 | 10 | 50 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 2.5x20 | 350 | 70 | 200 | 250 | 5 | 200 |  |
|  | -«- | 2.5x30 | 30 | 0 | 50 | 150 | 5 | 50 |  |
|  | -«- | 3.0х10 | - | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0х15 | 50 | 0 | 20 | 25 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.0x20 | 50 | 0 | 50 | 100 | 5 | 50 |  |
|  | -«- | 3.0x30 | 20 | 0 | 50 | 50 | 5 | 50 |  |
|  | -«- | 3.5х10 | - | 0 | 20 | 15 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.5х15 | 30 | 0 | 10 | 20 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 3.5x20 | 30 | 0 | 20 | 25 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 4.0x10 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 4.0х20 | 25 | 0 | 50 | 50 | 5 | 50 |  |
|  |  |  | 1200 | 570 | 940 | 1330 | 90 | 940 |  |
| Технические требования: 1. Номинальное давление не менее 6 атм. 2. Давление разрыва не менее 12-14 атм. Примечание: -По длине баллона допускается отклонение ± 2 мм. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| ЛОТ № 19 Катетеры баллонные коронарные высокого давления |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 2,75х10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 |  |
|  | -«- | 2.75х15 | 75 | 50 | 50 | 50 | 5 | 50 |  |
|  | -«- | 3.0x10 | 150 | 50 | 50 | 200 | 50 | 200 |  |
|  | -«- | 3.0x15 | 150 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |  |
|  | -«- | 3.5x10 | 150 | 50 | 50 | 200 | 40 | 200 |  |
|  | -«- | 3.5x15 | 150 | 70 | 50 | 100 | 100 | 50 |  |
|  | -«- | 4.0х10 | 100 | 70 | 50 | 100 | 40 | 100 |  |
|  | -«- | 4.0х15 | 75 | 20 | 20 | 50 | 40 | 50 |  |
|  |  |  | 900 | 460 | 370 | 850 | 330 | 750 |  |
| Технические требования: 1. Номинальное давление раскрытия баллонного катетера не менее 11 атм. 2. Давление разрыва баллонного катетера не менее 20 атм. 3. Некомплайенсный баллон (значении комплайнса до 7% (в пределах рабочих значений давления)) Примечание: -По длине баллона допускается отклонение ± 2 мм. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 20 Катетеры баллонные коронарные типа OTW |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонныекоронарные для хронических окклюзий типа OTW | 1,0-1.25 х 15-20 | 15 | 30 | 15 | 25 | 20 | 0 |  |
|  | -«- | 1,2-1.3 х 15-20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 0 |  |
|  |  |  | 30 | 50 | 30 | 50 | 40 | 0 |  |
| Технические требования: 1.Номинальное давление раскрытия баллонного катетера не менее 7 атм. 2. Давление разрыва не менее 14 атм. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 21 Баллонные катетеры коронарные с режущей поверхностью для сложных кальцинированных поражений |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Баллонные катетеры коронарные с режущей поверхностью. | 2.5х15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 3.0х15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |
|  |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1.Номинальное давление раскрытия баллонного катетера не менее 6 атм. 2. Давление разрыва не менее 12 атм. 3. Наличие 3-х режущих кромок. Примечание: -По длине баллона допускается отклонение ± 2 мм. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 22 Баллонные катетеры коронарные c медикаментозным покрытием |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Баллонные катетеры коронарные c медикаментозным покрытием | 2,0х15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |
|  | -«- | 2,0х25 | 20 | 10 | 20 | 0 | 15 | 20 |  |
|  | -«- | 2,5х15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х25 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х25 | 20 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 |  |
|  |  |  | 120 | 65 | 40 | 0 | 90 | 40 |  |
| Технические требования: 1. Покрытие баллона с паклитакселем. 2. Номинальное давление 6 атм. 3. Статистически достоверная доказательная база эффективности устройства Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 23 Стенты коронарные без покрытия |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты коронарные без покрытия | 2,25х12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2,25х20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2,25х28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2,25х32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2.5х15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2.5х18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
|  | -«- | 2.5х 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
|  | -«- | 2.5х32 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 2.75х15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2.75х18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
|  | -«- | 2.75х24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
|  | -«- | 2.75х30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 3.0x10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0x12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0x15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0х18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 3.0x24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0х30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.5x12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.5x15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.5х18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.5x24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.5х30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0x12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0x15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.5 х12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.5 х15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.5 х20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.5 х28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 55 |  |
| Технические требования: 1. Материал стента– сплавы СоСr или PtCr. 2. Отсутствие противопоказаний к имплантации стентов при мультифокальных поражениях коронарных артерий, извитых сосудах, протяженных поражений, в остром (подострым периоде) инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии, наличии тромбоза, хронических и острых окклюзий. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению. Примечания: -По длине стента допускается отклонение ± 2 мм от указанной в техническом задании. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 24 Стенты коронарные для протяженных диффузных поражений |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты коронарные | 2,75-2,25 x 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0 -2,5 x 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5-3,0 x 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Система доставки – монорельсовый катетер совместимый с проводником 0.014 inch и направляющим катетером 6 Fr. 2. Антипролиферативное покрытие цитостатического действия. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 25 Стент-графты коронарные |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент-графты коронарные | 2,8х19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |
|  | -«- | 3,5х19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |
|  | -«- | 4,0х19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |
|  |  | 4,8х26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 6 | 6 | 0 | 12 | 8 | 8 |  |
| Технические требования: 1. Материал покрытия – тефлон. По длине допускается отклонение ± 2 мм, по диаметру до ± 0,2 мм Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
| Лот № 26 Стенты коронарные с медикаментозным покрытием |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты коронарные с антипролиферативным медикаментозным покрытием | 2.25х14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 2.25х18 | 25 | 20 | 25 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 2.25х24 | 25 | 10 | 25 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 2.25х28 | 15 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 2.5х15 | 50 | 40 | 50 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.5х24 | 100 | 30 | 100 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 2.5х28 | 50 | 10 | 50 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 2.75х15 | 50 | 20 | 50 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.75х18 | 100 | 50 | 100 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 2.75х23 | 100 | 50 | 100 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 2.75х28 | 50 | 10 | 50 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.0x15 | 15 | 30 | 15 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0x18 | 50 | 50 | 50 | 30 | 5 | 30 |  |
|  | -«- | 3.0х25 | 50 | 50 | 50 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 3.0x28 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 3.5x15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 3.5х18 | 30 | 50 | 30 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 3.5x23 | 30 | 50 | 30 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 3.5x28 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 4.0х8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 4.0х12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х15 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 4.0х18 | 5 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 4.0х24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 840 | 620 | 840 | 300 | 125 | 255 |  |
| Технические требования: 1. Медикаментозное покрытие стента цитостатическим препаратом группы «лимус». 2. Наличие многоцентровых, рандомизированных, контролируемых исследований, включивших не менее 1000 пациентов, подтвердивших эффективность и безопасность стента с медикаментозным покрытием (предоставить подтверждающие данные). 3. Официальные показания применения при острых инфарктах миокарда, биффуркационных поражениях (отражены в инструкциях и/или иных официальных документах производителя). Примечание: -По длине стента допускается отклонение ± 2 мм от указанной в техническом задании. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 27 Стенты коронарные с медикаментозным покрытием для применения у пациентов с повышенным риском кровотечения (возможность ранней отмены двойной дезагрегантной терапии) |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты коронарные с антипролиферативным медикаментозным покрытием | 2.25х16 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 2.25х20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 2.25х25 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 2.5х16 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |  |
|  | -«- | 2.5х20 | 20 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 |  |
|  | -«- | 2.5х25 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 2.5х31 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 2.75х16 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 2.75х25 | 25 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 |  |
|  | -«- | 2.75х31 | 25 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 2.75х38 | 10 | 0 | 0 | 25 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 3.0х12 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |  |
|  | -«- | 3.0x16 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 3.0x20 | 25 | 10 | 10 | 100 | 10 | 100 |  |
|  | -«- | 3.0х25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 |  |
|  | -«- | 3.0х31 | 15 | 10 | 10 | 30 | 10 | 25 |  |
|  | -«- | 3.0х38 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 |  |
|  | -«- | 3.5х12 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |  |
|  | -«- | 3.5x16 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 3.5х20 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 3.5х25 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 |  |
|  | -«- | 3.5x31 | 5 | 10 | 10 | 50 | 10 | 50 |  |
|  | -«- | 3.5х38 | 5 | 0 | 0 | 25 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 4.0х12 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |  |
|  | -«- | 4.0х16 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 |  |
|  | -«- | 4.0х20 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 |  |
|  | -«- | 4.0х25 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 |  |
|  | -«- | 4.0х30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 310 | 230 | 230 | 765 | 280 | 690 |  |
| Технические требования: 1. Цитостатический механизм действия антипролиферативного покрытия стента. 2. Наличие официальных показаний к возможности отмены двойной дезагрегантной терапии через 1 месяц. 3. Наличие многоцентровых, рандомизированных, контролируемых исследований, подтвердивших эффективность и безопасность стента с медикаментозным покрытием (предоставить подтверждающие данные). 4. В предложении предоставить данные клинических, многоцентровых, рандомизированных исследований, включивших не менее 1000 пациентов и подтверждающих эффективность стента. 5. Официальные показания применения при острых инфарктах миокарда, биффуркационных поражениях (отражены в инструкциях). Примечание: -По длине стента допускается отклонение ± 2 мм от указанной в техническом задании. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 28 Стенты коронарные для стентирования стволовых поражений |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты коронарные для стентирования стволовых поражений | 2.5х18 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.0х18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0х22 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.0х26 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 50 |  |
|  | -«- | 3.5х12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 3.5х18 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.5х22 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 30 |  |
|  | -«- | 3.5х26 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 50 |  |
|  | -«- | 4х8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 4.0х12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 4.0х15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 4.5х12 (*) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4.5х15 (*) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4.5х22 (*) | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 5.0х12 (*) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |  |
|  | -«- | 5.0х15 (*) | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 5.0х22 (*) | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |
|  |  |  | 90 | 45 | 45 | 305 | 80 | 237 |  |
| Технические требования: 1. Лекарственное покрытие, выделяющее цитостатический антипролиферативный препарат. 2. В предложении предоставить данные клинических, многоцентровых, рандомизированных исследований, включивших не менее 1000 пациентов и подтверждающих эффективность стента. 3. Официальные показания применения при острых инфарктах миокарда, биффуркационных поражениях, стентировании ствола ЛКА (отражены в инструкциях). По длине стента допускается отклонение ± 2 мм * - стенты размером 4,0 допускаются к пунктам 35.13-35.18 при возможности раздутия до 4,5 и 5,0 и обязательном упоминании об этом в официальной инструкции Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 29 Стенты коронарные с сетчатым рукавом для лечения пациентов с острым инфарктом миокарда и пристеночным тромбозом |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты коронарные с сетчатым рукавом для лечения пациентов с острым инфарктом миокарда и пристеночным тромбозом | 2.75x18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
|  | -«- | 2.75х23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
|  | -«- | 3.0х18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
|  | -«- | 3.0х23 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 |
|  | -«- | 3.0х28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
|  | -«- | 3.5х18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
|  | -«- | 3.5х23 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 |
|  | -«- | 3.5х28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
|  | -«- | 4.0х18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
|  | -«- | 4.0х23 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 |
|  |  |  | 20 | 20 | 15 | 0 | 20 | 14 | 235 |
| Технические требования: 1. Материал стента кобальт-хром. 2. Подтвержденные показания к использованию модификации стентов у пациентов с острым инфарктом миокарда и лечению тромбозов. 3. Наличие сетчатого рукава полиэтилен терефталата. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 30 Проводники коронарные для ангиопластики и стентирования |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Универсальные коронарные проводники для ангиопластики и стентирования (прямые) 0.014 inch длиной 180-190 см. | (tip load) 0,5 ± 10% г | 500 | 400 | 500 | 500 | 20 | 100 |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок, а так же дублирующая (внутренняя) оплетка сердечника. 2. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки. 3. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload) - 0,5±10% г. |
|  | Универсальные коронарные проводники для ангиопластики и стентирования (прямые) 0.014 inch длиной 180-190 см. | (tipload), 0,7 ± 10% г | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 100 |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок, а так же дублирующая (внутренняя) оплетка сердечника. 2. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки. 3. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload), 0,7 г± 10% г. |
|  | Универсальные коронарные проводники для ангиопластики и стентирования (прямые) 0.014 inch длиной 180-190 см. | tipload 1,0 ± 10% г | 70 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 |  |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали. 2. Полимерный чехол поверх наружной оплетки с гидрофильным покрытием. 3. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload) - 1,0±10% г. |
|  | Универсальные коронарные проводники для ангиопластики и стентирования (прямые) 0.014 inch длиной 180-190 см. | tipload 0,8±10% г | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали. 2. Полимерный чехол поверх наружной оплетки с гидрофильным покрытием. 3. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload) - 0,8±10% г. |
|  | Коронарные проводники для антеградного доступа при субтотальных окклюзиях и сложной анатомии 0.014 inch длиной 180-190 см. | Tip load 1,0 ± 10% г | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали и дублирующая (внутренняя) оплетка сердечника. 2. Полимерный чехол поверх основной (наружной) оплетки с гидрофильным покрытием. 3. Зауженный кончик проводника толщиной не более 0,010 inch. 4. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload) - 1,0±10% г. |
|  | Коронарные проводники для ретроградного доступа при ХТО и сложной анатомии 0.014 inch длиной 300 см. | Tip load 0,6 ± 10% г | 50 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали и дублирующая (внутренняя) оплетка сердечника. 2. Полимерный чехол поверх основной (наружной) оплетки с гидрофильным покрытием. 3. Зауженный кончик проводника толщиной не более 0,010 inch. 4. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload) - 0,6±10% г. |
|  | Коронарные проводники для антеградного доступа при субтотальных окклюзиях и ХТО 0.014 inch длиной 180-190 см. | Tip load 1,7 ± 10% г | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали и дублирующая (внутренняя) оплетка сердечника. 2. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки. 3. Зауженный кончик проводника толщиной не более 0,012 inch. 4. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload) - 1,7±10% г. |
|  | Коронарные проводники для антеградного доступа при ХТО 0.014 inch длиной 180-190 см. | Tipload 3,5 ± 10% г зауженный кончик | 50 | 5 | 50 | 25 | 50 | 5 |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали и дублирующая (внутренняя) оплетка сердечника. 2. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки. 3. Зауженный кончик проводника толщиной не более 0,012 inch. 4. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload) - 3,5±10% г. |
|  | Коронарные проводники для антеградного доступа при ХТО 0.014 inch длиной 180-190 см. | Tipload 4,5± 10% г зауженный кончик | 50 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Технология изготовления сердечника - сплошной сердечник типа single-core из стали и дублирующая (внутренняя) оплетка сердечника. 2. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки. 3. Зауженный кончик проводника толщиной не более 0,012 inch. 4. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload) - 4,5±10% г. |
|  | Проводники коронарные (прямые) 0.014 inch с функцией extrasupport, усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload), 0,7-0,8 г. |  | 25 | 20 | 25 | 25 | 5 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Наличие гидрофобного покрытия дистальной части. 2. Дистальный кончик проводника типа “floppytip”. 3. Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload), 0,7-0,8 г. 4. Возможность осуществления внешней поддержки (extrasupport). |
|  | Проводники коронарные (прямые) 0.014 inch, 180-190 см. | 180-190 см. | 50 | 50 | 50 | 200 | 20 | 150 |  |
| 1. Стойкость к заламываниям и деформации за счет технология изготовления сердечника - из нитинола. 2. Крутящий момент 1:1 для оптимальной управляемости 3. Гидрофильное покрытие дистальной части 4. Рентгеноконтрастный, кончик не более 3 см. |
|  | Удлинитель коронарного проводника | 150-165 см | 100 | 30 | 50 | 100 | 20 | 50 |  |
| Примечание по лоту: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 31 Проводники для ангиопластики и стентирования |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Проводники коронарные гидрофильные гибридные | 0.014”, 190-195 см, прямой | 500 | 50 | 300 | 300 | 250 | 200 |  |
|  | -«- | 0.014”, 300см, прямой | 50 | 0 | 50 | 150 | 0 | 20 |  |
| Технические требования: 1. Гибридная конструкция проводника: дистальная часть из сплав никеля и титана, проксимальная часть из нержавеющей стали. 2. Не имеющая покрытия рентгенконтрастная дистальная часть проводника 2-3 см для дополнительного визуального и тактильного контроля. 3. Гидрофобное покрытие проксимальной части проводника, средняя и дистальная часть проводника должна иметь рентгенконтрастный полимерный чехол с гидрофильным покрытием для облегчения визуализации и прохождения. 4. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,7 гр., ±10% г. |
|  | Проводники коронарные гидрофильные | 0.014”, 190-195 см, прямой | 250 | 30 | 100 | 100 | 50 | 20 |  |
|  | -«- | 0.014”, 300см, прямой | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Гибридная конструкция проводника: дистальная часть из стали повышенной прочности, проксимальная часть из нержавеющей стали. 2. Рентгенконтрастная дистальная часть проводника не менее 2 см. 3. Полимерный чехол с гидрофильным покрытием дистальной части проводника для облегчения визуализации и продвижения по сосуду 4. Усилие изгиба дистальной части проводника – 1.0 гр., ±10%. |
|  | Проводники коронарные гидрофильные | 0.014”, 190-195 см, прямой | 50 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 |  |
|  | -«- | 0.014”, 300см, прямой | 50 | 0 | 50 | 50 | 15 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Гибридная конструкция проводника: дистальная часть из стали повышенной прочности, проксимальная часть из нержавеющей стали. 2. Не имеющая покрытия дистальный кончик проводника диаметром не более 0012”. 3. Средняя часть проводника должна иметь рентгенконтрастный полимерный чехол с гидрофильным покрытием для облегчения визуализации и прохождения. 4. Усилие изгиба дистальной части проводника – 4,8 гр., ±10%. |
|  | Проводники коронарные гидрофильные | 0.014”, 190-195 см, прямой | 25 | 0 | 25 | 50 | 50 | 0 |  |
|  | -«- | 0.014”, 300см, прямой | 10 | 0 | 10 | 50 | 20 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Гибридная конструкция проводника: дистальная часть из стали повышенной прочности, проксимальная часть из нержавеющей стали. 2. Не имеющая покрытия дистальный кончик проводника диаметром не более 0.012”. 3. Средняя часть проводника должна иметь рентгенконтрастный полимерный чехол с гидрофильным покрытием для облегчения визуализации и прохождения. 4. Усилие изгиба дистальной части проводника – 9,7 гр., ±10%. |
|  | Проводники коронарные для ангиопластики и стентирования (прямые) с зауженным кончиком | 0.014”, 190-195 см, прямой | 25 | 0 | 0 | 50 | 20 | 50 |  |
| Технические требования: 1. Гибридная конструкция проводника: дистальная часть из стали повышенной прочности, проксимальная часть из нержавеющей стали. 2. Не имеющая покрытия дистальный кончик проводника диаметром не более 009”. 3. Средняя часть проводника должна иметь рентгенконтрастный полимерный чехол с гидрофильным покрытием для облегчения визуализации и прохождения. 4. Усилие изгиба дистальной части проводника – 13,0 гр., ±10%. |
|  | Проводники для ангиопластики и стентирования (прямые) 0.018 inch, tipload 4,0 ± 10%г | 0.018”, 200-210 см, прямой | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 0.018”, 300см, прямой | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: Усилие, необходимое для изгиба дистальной части проводника (tipload), 4,0± 10% г |

| Лот № 32 Микрокатетеры коронарные |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микрокатетер направляющий для ретроградного доступа |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 5 |  |
| Технические требования: 1. Длина микрокатетера не менее 150 см. 2. Возможность использования для дилатации септальных каналов (приложить подтверждающие литературные данные). 3. Внутренний просвет до 0.018 inch, обеспечивающий отсутствие зазора между микрокатетером и коронарным проводником и обеспечивающим оптимальную маневренность. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 33 Катетеры коронарные аспирационные |
| --- |
| 33.1. | Катетеры аспирационные коронарные | 6F | 100 | 100 | 50 | 150 | 10 | 200 |  |
| Технические требования: 1. Система доставки – монорельсовая. 2. Высокая устойчивость к изгибам, гидрофильное покрытие. 3. В комплекте должны быть шприц и фильтр. 4. Торцевое расположение аспирационного отверстия Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 34 Катетеры коронарные аспирационные |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |  |
|  | Катетеры аспирационные коронарные | 6F |  | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 |  |  |
|  | -«- | 7F |  | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 |  |  |
| Технические требования: 1. Система доставки – монорельсовая. 2. Высокая устойчивость к изгибам, гидрофильное покрытие. 3. В комплекте должны быть шприц и фильтр. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работ-ников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (фор-му, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |  |

| Лот № 35 Ловушки для удаления инородных тел из сердца и сосудов |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Ловушки для удаления инородных тел типа «Goose-neck» для сосудов среднего диаметра |  | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Катетер с рентгенконтрасной петлей или петлями, расположенными под углом 90º. 2. Диаметр катетера не менее 4F. 3. Диаметр петли 10-20 мм. 4. Длина ловушки не менее 120 см. Примечание по лоту: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 36 Устройства защиты от эмболии дистального русла при вмешательствах на венозных графтах |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Устройства защиты от эмболии дистального русла при вмешательствах на венозных графтах |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Официальные показания для использования при вмешательствах на венозных графтах. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 37 Устройства гемостаза |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Системы для закрытия пункционных отверстий артерий с рассасывающейся заглушкой, типа «якорь» | 6F | 250 | 200 | 250 | 300 | 200 | 300 |  |
|  | Системы для закрытия пункционных отверстий артерий после рентгеноэндоваскулярных операций с рассасывающейся заглушкой, типа «якорь». | 8 F | 50 | 40 | 100 | 200 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | 300 | 240 | 350 | 500 | 300 | 400 |  |
| Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 38 Системы для гемостаза лучевой артерии |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Системы для гемостаза лучевой артерии |  | 50 | 300 |  | 250 | 100 | 200 |  |
| Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
| Лот № 39 Системы для гемостаза лучевой артерии - раздуваемая манжета |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 39.1. |  |  | 50 | 500 | 500 | 600 | 200 | 500 |  |
| Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 40 Системы для закрытия пункционных отверстий артерий без использования коллагеновых материалов |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 40.1. | Системы для закрытия пункционных отверстий артерий путем прошивания сосудистой стенки (без использования клипирующей коллагеновой системы). Конструкция системы – 2 хирургические плетеные нити и 4 нитиноловые иглы | Для закрытия пункционных отверстий артерий после извлечения инструментария диаметром до 24 Fr | 0 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 |  |
| 40.2. | Системы для закрытия пункционных отверстий артерий путем прошивания сосудистой стенки с использованием моноволоконной хирургической нити (без использования клипирующей коллагеновой системы) | Для закрытия пункционных отверстий артерий после извлечения инструментария диаметром (6-8) Fr | 50 | 50 | 200 | 250 | 300 | 20 |  |
| 40.3. | Системы для экстраваскулярного закрытия пункционных отверстий артерий нитиноловой клипсой (без использования клипирующей коллагеновой системы) | Для закрытия пункционных отверстий артерий после извлечения инструментария диаметром (5-6) Fr | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |
|  |  |  | 100 | 50 | 230 | 265 | 500 | 20 |  |
| Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 41 Баллонные катетеры к контрпульсатору |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Баллонные катетеры к контрпульсатору | объем 30 куб.см. | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | Баллонные катетеры к контрпульсатору | объем 40 куб.см. | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 20 |  |
|  | Баллонные катетеры к контрпульсатору | объем 50 куб.см. | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  |
| Модель контрпульсаторанеобходимо указать каждому учреждению | Arrow International (AutoCat2 Wave) | Arrow International (AutoCat2 Wave) |  | Arrow In-ternational (AutoCat2 Wave) | Arrow International (AutoCat2 Wave) | Arrow International (AutoCat2 Wave) |  |
| Технические требования: 1. Размер баллонного катетера - не более 8Fr. 2.Тригерное управление через фиброоптический датчик. 3. Совместимость с аппаратами для контрапульсации находящимися на балансе учреждения. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 42 Катетеры/датчики к системе ОКТ/ФРК St.JudeMedical (Abbott Medical) |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Датчики ОКТ |  | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Датчики ФРК с функцией WiFi |  | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: Интерфейс катетера/датчика совместим с аппаратом St. JudeMedical (Abbott Medical) Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 43 Датчики ВСУЗИ к системе BostoniLab |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Датчики ВСУЗИ |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Интерфейс датчика совместим с аппаратом iLab 240 CART. 2. Ротационный ультразвуковой датчик для коронарных артерий с рабочей частотой не менее 40 МГц. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 44 Расходные материалы для автоматического иньектора контраста AcistCVi |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Колба многоразовая 100 мл с линией для заполнения контрастом и зажимом |  | 100 | 0 | 0 | 600 | 300 | 0 |  |
|  | Автоматический переключатель с линией для физиологического раствора и датчиком инвазивного давления |  | 500 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 0 |  |
|  | Пульт управления в комплекте с линией высокого давления и 3-ходовым краном (одноразовая система) |  | 500 | 0 | 0 | 3000 | 1500 | 0 |  |
|  | Y- образный коннектор гемостатический с пружинным регулируемым клапаном и одним гемостатическим портом |  | 250 | 0 | 0 | 3000 | 300 | 0 |  |
| Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 45 Колбы для инъектора MEDRAD |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 45.1. | Колбы для инъектораMEDRAD | Объем 200 мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45.2. | Колбы для инъектора MEDRAD | Объем 150мл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| модель иньектора необходимо указать каждому учреждению | - | Mark V Pro Vis | - | - | - |  | - |

| Лот № 46 Наборы для проведения временной ЭКС |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 46.1. | Наборы для поведения временной ЭКС |  | 100 | 100 | 30 | 200 | 100 | 100 |  |
| Технические требования: 1. Диаметр 5 F, баллон ассистенция. 2. Наличие ЭКГ адаптера в комплекте. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 47 Одноразовые купола для камер измерения инвазивного давления |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 47.1. | Одноразовые купола для камер измерения инвазивного давления |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 |  |
| Примечания: -Согласовать при поставке модель датчика-преобразователя. |

| Лот № 48 Катетеры баллонные периферические |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные для ангиопластики периферических сосудов OTW. Длина шафта 80 см. | 4,0х40 мм | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х60 мм | 0 | 5 | 20 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х80 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х100-120 мм | 2 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х150 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х200 мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0х40 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 60 мм | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 80 мм | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 100-120 мм | 2 | 0 | 30 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 150мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 200 мм | 2 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 40 мм | 0 | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 60 мм | 2 | 5 | 40 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 80 мм | 2 | 5 | 30 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 100-120 мм | 2 | 0 | 30 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 150 мм | 2 | 0 | 30 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 40 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 60 мм | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 80 мм | 2 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 120 мм | 0 | 0 | 50 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 80 мм | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 х 40 мм | 2 | 0 | 30 | 15 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 х 60 мм | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 10,0 х 40 мм | 2 | 0 | 50 | 50 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 10,0 х 60 мм | 0 | 0 | 25 | 50 | 5 | 0 |  |
|  | Катетеры баллонные для ангиопластики периферических сосудов OTW. Длина шафта от 135 см. | 4,0х40 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х60 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х80 мм | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х120 мм | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х150 мм | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х200 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0х40 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 60 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 80 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 120 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 150мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 х 200 мм | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 40 мм | 2 | 0 | 20 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 60 мм | 2 | 0 | 50 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 80 мм | 2 | 0 | 50 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 120 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 х 150 мм | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 40 мм | 2 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 60 мм | 2 | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 80 мм | 2 | 0 | 30 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 120 мм | 2 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 80 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 х 40 мм | 2 | 0 | 40 | 15 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 х 60 мм | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 10,0 х 40 мм | 2 | 0 | 20 | 50 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 10,0 х 60 мм | 2 | 0 | 20 | 50 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 78 | 45 | 1125 | 620 | 270 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Давление разрыва баллона (RBP) – не менее 14 атм для баллонов диаметром 4-8 мм. 2. Давление разрыва баллона (RBP) – не менее 12 атм для баллонов диаметром 9-10 мм. 3. Совместимость с проводником 0.035". Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 49 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа конические |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа конические OTW, длина шафта от 120 см | 2,0/2,5 х 210 мм | 5 | 5 | 50 | 5 | 30 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5/3,0 х 210 мм | 5 | 5 | 50 | 10 | 30 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0/3,5 х 210 мм | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5/4,0 х 210 мм | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | 0 |  |
|  | баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа конические RX, длина шафта 150 см | 2,0/2,5 х 210 мм | 5 | 5 | 50 | 5 | 30 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5/3,0 х 210 мм | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0/3,5 х 210 мм | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5/4,0 х 210 мм | 5 | 5 | 10 | 10 | 30 | 0 |  |
|  | 40 | 40 | 240 | 70 | 240 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Конструкция системы – баллонный конический катетер совместимый с проводником 0.014”. 2. Совместимость с интродьюсером 4Fr. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 50 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые OTW |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые, OTW, длина шафта от 120 см | 2,0х80 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 2,0х120 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х80 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х120 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х150 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х120 мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х150мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5х120мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х80 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х120 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 20 | 0 | 145 | 90 | 115 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Конструкция системы –баллонный катетер совместимый с проводником 0.014”. 2. Давление разрыва не менее 14-16 атм. 3. Совместим с катетером 4Fr Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 51 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые RX |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые RX, длина шафта 150 см | 2,0х60 мм | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2,0х120 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х80 мм | 2 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х120 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х150мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х120 мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х150мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5х120 мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х60мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х120 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 20 | 0 | 160 | 85 | 75 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Конструкция системы –баллонный катетер совместимый с проводником 0.014”. 2. Давление разрыва не менее 14-16 атм. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 52 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые RX |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые RX, длина шафта 150 см | 2,0х60 мм | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2,0х120 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х80 мм | 2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х120 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х150мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х120 мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х150мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5х120 мм | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х60мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х120 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 16 | 0 | 160 | 85 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Конструкция системы –баллонный катетер совместимый с проводником 0.018”. 2. Давление разрыва не менее 14-16 атм. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 53 Стенты периферические саморасширяющиеся |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты периферические нитиноловые саморасширяющиеся , полезная длина шафта от 75-80 см | 6.0x40мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x80мм | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x120-150мм | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x40мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x80мм | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x120-150мм | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0x40мм | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0х80 мм | 0 | 0 | 20 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0х120-150мм | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х40 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х60 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х80мм | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х40 мм | 0 | 0 | 10 | 20 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х60 мм | 0 | 0 | 20 | 25 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х80мм | 0 | 0 | 20 | 25 | 2 | 0 |  |
|  | Стенты периферические нитиноловые саморасширяющиеся для артерий бедра, полезная длина шафта от 135 см | 6.0x40мм | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x80мм | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x120-150мм | 2 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x40мм | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x80мм | 2 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x120-150мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0x40мм | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0х80 мм | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0х120-150мм | 2 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х40 мм | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х60 мм | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х80мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х40мм | 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х60 мм | 2 | 2 | 20 | 20 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х80мм | 2 | 0 | 20 | 20 | 2 | 0 |  |
|  | 30 | 30 | 335 | 395 | 60 | 0 |  |
| Технические требования: Совместимость с проводником 0.035 inch. По длине стента допускается отклонение ± 2 мм Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 54 Стенты периферические саморасширяющиеся с возможностью применения при органных стентированиях |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты периферические нитиноловыесаморасширяющиеся , полезная длина шафта 75-80 см | 6.0x40мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x80мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x120мм | 0 | 0 | 20 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x40мм | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x80мм | 0 | 0 | 30 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x120мм | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0x40мм | 0 | 0 | 30 | 5 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0х80 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0х120 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х40 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х60 мм | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х80мм | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х40 мм | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х60 мм | 0 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х80мм | 0 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0 |  |
|  | Стенты периферические нитиноловыесаморасширяющиеся для артерий бедра, полезная длина шафта 120-140 см | 6.0x40мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x80мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x120мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x40мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x80мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x120мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0x40мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0х80 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0х120 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х40 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х60 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х80мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х40мм | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х60 мм | 0 | 0 | 10 | 25 | 4 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х80мм | 0 | 0 | 10 | 25 | 4 | 0 |  |
|  | 0 | 0 | 325 | 340 | 120 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Совместимость с проводником 0.035 inch 2. Установка в качестве TIPS должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению стента. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 55 Стенты периферические самораскрывающиеся с повышенной радиальной устойчивостью |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стентысаморасширяемые периферические, в комплекте с проводниками 0.018”, длина шафта не менее 120см | 4,5 x 20 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4,5 x 30 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4,5 x 40 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 4,5 x 60 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 4,5 x 80 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 4,5 x 100 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 4,5 x 120 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 x 20 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 x 30 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 x 40 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 x 60 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 x 80 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 x 100 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0 x 120 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,5 x 20 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,5 x 30 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,5 x 40 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 5,5 x 60 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 5,5 x 80 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 5,5 x 100 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 5,5 x 120 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,5 x 150 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 20 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 30 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 40 мм | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 60 мм | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 80 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 100 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 120 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 150 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6,5 x 20 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6,5 x 30 мм | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6,5 x 40 мм | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,5 x 60 мм | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,5 x 80 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,5 x 100 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,5 x 120 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |  |
|  | -«- | 6,5 x 150 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 230 | 95 | 66 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Двойная, плетеная конструкция стента. 2. Сила сопротивления к компрессии – не менее 8 кг для лечения сильно кальцинированных и тяжелых поражений. 3. Наличие многоцентровых проспективных исследований, включающих сложных пациентов с кальцинированными и длинными поражениями и подтверждающих хорошую клиническую эффективность предлагаемого стента, а также подтверждающих отсутствие изломов стента по прошествии как минимум одного года после имплантации. 4. Допускается отклонение диаметра 0,5 мм. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 56 Стент периферический саморасширяющийся с антипролиферативным покрытием |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент периферический саморасширяющийся с антипролиферативным покрытием, длина шафта не менее 120 см | 6,0х80 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0х100 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0х80 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0х100 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 20 | 16 | 20 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Материал стента – нитинол. 2. Наличие лекарственного антипролиферативного покрытия. 3. Совместимость с проводником 0,035” дюйма. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 57 Стент-графт периферический баллонорасширяемый |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент – графт периферический, система доставки OTW длиной от 120 см | 5 х 18 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5 х 22 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5 х 38 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 5 х 58 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 18 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 22 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 38 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 58 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 18 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 23 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 37 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 57 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8 х 37 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8 х 57 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9 х 37мм | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9 х 57 мм | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 10 х 37 мм | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10 х 57 мм | 0 | 0 | 5 | 20 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 70 | 140 | 20 | 0 |  |
| Технические требования: По длине стент-графта допускается отклонение ± 2 мм Материал стента – кобальт-хром, материал покрытия – ePTFE -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 58 Стент–графт периферический баллонорасширяемый OTW повышенной радиальной устойчивости |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент – графт периферический, система доставки OTW, длиной от 120 см | 5 х 28 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5 х 38 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5 х 58 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 28 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 38 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 58 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 27 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 37 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 57 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8 х 27 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8 х 37 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8 х 57 мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9 х 27 мм | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9 х 37 мм | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9 х 57 мм | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 10 х 27 мм | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 10 х 37 мм | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 10 х 57 мм | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 54 | 160 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: дизайн стент-графта: двойной кобальт-хром стент с двойным ePTFE покрытием - междустентами и наружного стента срок годности, установленный изготовителем, не менее 3-х лет по длине стент-графта допускается отклонение ± 1мм -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 59 Стент-графт периферический саморасширяющийся |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент – графт периферический саморасширяющийся | 6 х 30мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 45мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6 х 75мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 30мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 45мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7 х 75мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8 х 30мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8 х 45мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8 х 75мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9 х 30мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9 х 45мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9 х 75мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 10 х 30мм | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 10 х 45мм | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 10 х 75мм | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 12 х 30мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 12 х 45мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 12 х 75мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 14 х 45мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 14 х 75мм | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 60 | 115 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: По длине стент-графта допускается отклонение ± 5 мм По диаметру стент-графта допускается отклонение ± 0.5мм -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 60 Стенты периферические баллонорасширяемые |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты периферические баллонрасширяемые, длина шафта 80 см | 7,0 х 20мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 30 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 40 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 60 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 20 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 30 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 40 мм | 0 | 0 | 40 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 60 мм | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 х 20 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 х 30 мм | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х40 мм | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х60 мм | 0 | 0 | 25 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х20 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х30 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10х40 мм | 0 | 0 | 40 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | Стенты периферические баллонрасширяемые, полезная длина шафта от 135 см | 7,0 х 20мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 30 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 40 мм | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 х 60 мм | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 20 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 30 мм | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 40 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 х 60 мм | 2 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 х 20 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 х 30 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х40 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9.0х60 мм | 2 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х20 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 10.0х30 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10х40 мм | 2 | 0 | 30 | 10 | 2 | 0 |  |
|  | 20 | 0 | 425 | 190 | 34 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Материал стентаCoCr. 2. Совместимость с проводником 0,035”. 3. Совместимость всех типоразмеров стентов с интродьюсером 6F. Примечание: -По длине стента допускается отклонение ± 3 мм от указанной в техническом задании. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 61 Стенты ренальные |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты ренальные | 4.0x15 мм | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5.0x15 мм | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5.0x20 мм | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x15 мм | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0x20 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0x20 мм | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5.0х18 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0х18 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0х18 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | 18 | 8 | 84 | 45 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1.Материал стента – сплав кобальта и хрома. 2.Система доставки – монорельсовый баллонный катетер совместимый с проводником 0.014”. 3.Совместимость с направляющим катетером не более 6 Fr для всех диаметров стента, длина системы доставки не менее 135 см. Примечание: -По длине стента допускается отклонение ± 2 мм от указанной в техническом задании. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 62 Направляющие чехлы-интрадьюсеры для периферических интервенций |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Направляющие чехлы-интрадьюсеры для периферических интервенций 7Fr – 45 см | Кончик прямой | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0 |  |
|  | Направляющие чехлы-интрадьюсеры для периферических интервенций 7Fr – 90 см | Кончик прямой | 5 | 0 | 10 | 150 | 0 | 0 |  |
|  | - 5F, 90-95 см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,076'' | Кончик типа «Multipurpose» | 2 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | - 6F, 40-65 см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,087'' | Кончик типа «HockeyStick» | 2 | 10 | 60 | 20 | 30 | 0 |  |
|  | - 6F, 60-65 см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,087'' | Кончик прямой | 2 | 0 | 10 | 20 | 60 | 0 |  |
|  | - 6F, 90-95 см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,087'' | Кончик типа «Multipurpose» | 2 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 |  |
|  | - 7F, 60-65 см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,100'' | Кончик прямой | 2 | 5 | 5 | 20 | 5 | 10 |  |
|  | - 7F, 90-95 см, внутренний диаметр чехла интродьюсера не менее 0,100'' | Кончик прямой | 2 | 0 | 5 | 150 | 0 | 10 |  |
|  |  |  | 22 | 15 | 305 | 580 | 110 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части. 2. Наличие рентгенконтрастного маркера на дистальном кончике направляющего чехла. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот №63 Микрокатетеры |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микрокатетеры в комплекте с микропроводником 0.018” | 2,4Fr, 150 см | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 |  |  |
|  | Микрокатетеры в комплекте с микропроводником 0.021” | 2,7Fr, 150 см | 10 | 5 | 20 | 50 | 0 | 5 |  |
|  | Микрокатетеры в комплекте с микропроводником 0.021” | 2,8Fr, 150 см | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 |  |  |
| Технические требования: 1. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера. 2. Наличие ограничителя проводника, позволяющего просто корректировать и надежно фиксировать длину выступающего из микрокатетера проводника. 3. Конический кончик микропроводника, наличие высококонтрастной оплетки (3 см) для обеспечения хорошей визуализации места расположения проводника. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 64 Спирали для проведения эмболизации |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 2мм x 4см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 3мм x 10см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 4мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 4мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 6мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 6мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |  |
| 2 | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 8мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 8мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 10мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 10мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 12мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 12мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 15мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 15мм x 30см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 20мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.018”, 20мм x 30см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 4мм x 10см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 4мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 5мм x 10см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 5мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 6мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 6мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 8мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 8мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 10мм x 15см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 10мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 12мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 12мм x 30см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 15мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 15мм x 30см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
| 0 | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 20мм x 20см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Спирали с гидрогелевым полимером отделяемые в комплекте с системой доставки | 0.035”, 20мм x 30см | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Контроллер для отделения спиралей |  | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Материал спиралей – платина. 2. Спираль должна иметь покрытие в виде гидрогелевого полимера с доказанным увеличением объема не менее чем в четыре раза. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот №65 Стенты нитиноловые саморасширяющиеся конические для каротидных артерий, с системой защиты дистального русла от эмболии |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент нитиноловый, самораскрывающийся, конический, предназначенный для установки в сонные артерии | 6.0/8.0 x 30мм | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 6.0/8.0 x 40мм | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0/9.0 x 30мм | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 7.0/9.0 x 40мм | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0/10.0 x 30мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 8.0/10.0 x 40мм | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Система доставки (135см) – монорельсовый катетер, совместимый с проводниками 0.014” и направляющим чехлом (интродьюсером) 6Fr. 2. Закрытый дизайн ячейки стента. |
|  | Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии | Диаметр сосуда 2,5-4,8мм | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр сосуда 4,0-7,0мм | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 20 |  |
| Технические требования: 1. Корзинка концентрической формы должна быть не зафиксирована на проводнике-основе, свободно вращаться и перемещаться по проводнику. 2. Возможность извлечения фильтрующей системы без проводника-основы и использования проводника-основы как самостоятельного устройства после извлечения фильтра. Примечание по лоту: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 66 Стент каротидный саморасширяющийся двухслойный |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент каротидный саморасширяющийсядвухслойный | Номинальный диаметр 7 мм, длина двухслойной части стента 30мм. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |  |
|  | -«- | Номинальный диаметр 8 мм, длина двухслойной части стента 30мм. | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | Номинальный диаметр 8 мм, длина двухслойной части стента 40мм. | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | Номинальный диаметр 9 мм, длина двухслойной части стента 20мм. | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Номинальный диаметр 9 мм, длина двухслойной части стента 30мм. | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 16 |  |
| Технические требования: 1.Стент должен иметь двуслойную структуру из плетеных нитиноловых волокон 2. Возможность репозиционирования при раскрытии до 50%. Примечание: -По длине стента допускается отклонение ± 3 мм от указанной в техническом задании. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 67 Стент каротидный саморасширяющийся с сетчатым покрытием |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент каротидный саморасширяющийся с сетчатым покрытием | 7,0х30 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |  |
|  | -«- | 7,0х40 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |  |
|  | -«- | 8,0х30 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |  |
|  | -«- | 8,0х40 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |  |
|  | -«- | 9,0х30 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |  |
|  | -«- | 9,0х40 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 15 |  |
| Технические требования: 1. Материал изготовления стента – нитинол. 2. Наличие сетчатого рукава. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 68 Системы извлечения инородных тел |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Ретривермикроспиралей и стентов | Диаметр открытия захватывающего устройства 3 мм, длина ловушки 150-200 см. | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |  |
| Технические требования: 1. Представляет собой захватывающее устройство типа «щипцов» с 4-мя состыкованными между собой лапками, имеющими рентгенокнтрастное покрытие. 2. Совместимость с микрокатетером внутренний диаметр которого не более 3F (0.21” ID). 3. Совместимость системы с направляющим катетером 6F. |
|  | Ловушки для удаления инородных тел типа «Goose-neck» для малого диаметра сосудов. | Диаметр петли 2 мм, длина ловушки не менее 120 см. | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 |  |
| Технические требования: 1. Катетер с рентгенконтрасной петлей, расположенный под углом 90º. 2. Ловушка предназначена для захвата и удаления любых твердых агентов из кровяного русла. 3. Диаметр катетера не менее 4F. Примечание по лоту: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 69 Катетеры баллонные периферические для пластики каротидных артерий |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные периферические для пластики каротидных артерий | 4,5х20 мм | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0х20 мм | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 20 |  |
|  | -«- | 5,5х20 мм | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 10 |  |
|  | -«- | 6,0х20 мм | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 10 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 180 | 65 | 0 | 40 |  |
| Технические требования: Конструкция системы – монорельсовый (Rx) баллонный катетер, совместимый с проводником 0.014”. Давление разрыва – не менее 14 атм. Длина шафта не менее 135см. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 70 наборы для ротационной атеректомии, тромбэктомии, эмболэктомии |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетер с режущими кромками и вращающимся шнеком для атеректомии и тромбэктомии | 135 см, 6Fr | 0 | 0 | 15 | 3 | 20 | 0 |  |
|  | Катетер с режущими кромками и вращающимся шнеком для атеректомии и тромбэктомии | 110 см, 8 Fr | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Катетер с режущими кромками и вращающимся шнеком для атеректомии и тромбэктомии | 85 см, 10 Fr | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 |  |
| Технические требования: Катетеры типа OTW, совместимые с проводниками 0,018-0,025”. Конструкция рабочей части катетера должна иметь режущие кромки для отделения и фрагментации тромбов и бляшек, а также шнековый конвейер для аспирации и транспортировки удаленного биологического материала. Для электрической безопасности пациента работа катетера должна обеспечиваться бесконтактным магнитным приводом. В набор при поставке должны входить проводник, совместимый с катетером данного размера, мешок для сбора биологического материала и стерильный чехол. |
|  | Катетер с вращающимся шнеком для тромбэктомии и эмболэктомии | 135 см, 6Fr | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Катетер с вращающимся шнеком для тромбэктомии и эмболэктомии | 110 см, 8 Fr | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | Катетер с вращающимся шнеком для тромбэктомии и эмболэктомии | 85 см, 10 Fr | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: Катетеры типа OTW, совместимые с проводниками 0,018-0,025”. Конструкция рабочей части катетера должна иметь режущие кромки для отделения и фрагментации тромбов и бляшек, а также шнековый конвейер для аспирации и транспортировки удаленного биологического материала. Для электрической безопасности пациента работа катетера должна обеспечиваться бесконтактным магнитным приводом. В набор при поставке должны входить проводник, совместимый с катетером данного размера, мешок для сбора биологического материала и стерильный чехол. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 71 Кавафильтры удаляемые. |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), удаляемый. |  | 0 | 10 | 25 | 10 | 10 |  |  |
| Технические требования: Материал фильтра – нитинол. Дизайн – матричный (без сочленений), два уровня фильтрации, самоцентрирующийся. Крючки для фиксации к стенке полой вены; двунаправленные, для предотвращения как проксимальной, так и дистальной миграции. Наличие крючка на одном из полюсов фильтра для его удаления. ЯМР-совместимость – отсутствие "наводок" и "помех" при проведении ЯМР-исследований. Система доставки 6-8 F, с дистальным рентгеноконтрастным маркером. Возможность осуществление имплантации через различные доступы: феморальный, югулярный и кубитальный. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 72 Эмболы для проведения эмболизации |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1ГКБ | 2 ГКБ | 4ГКБ | МНПЦ | 10ГКБ | БСМП |  |
|  | Микросферы для эмболизации | 100-300 мкм, 2мл | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 |  |
|  |  | 300-500 мкм, 2 мл | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 |  |
|  |  | 500-700 мкм,2 мл | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 10 |  |
|  |  | 700-900 мкм, 2 мл | 20 | 0 | 20 | 50 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: l. Микросферы должны предлагаться в уже заполненных шприцах (2мл) с цветовой маркировкой, указывающей на размер эмболов. 2. Микросферы должны быть окрашены красителем для их визуализации врастворе. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 73 Эмболы для проведения химиоэмболизации метастатических паренхиматозных опухолей |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1ГКБ | 2 ГКБ | 4ГКБ | МНПЦ | 10ГКБ | БСМП |  |
|  | Сферические эмболы для химиоэмболизации, насыщаемые доксирубицином и/или иринотеканом | 200+/-50 мкм, 2мл | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 400+/-50 мкм, 2 мл | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: l. Эмболы должны предлагаться в шприцах (2мл) с цветовой маркировкой, указывающей на размер эмболов. 2. Эмболы должны быть окрашены красителем для их визуализации в растворе. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 74 Расходный инструментарий для проведения операций TIPS |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1ГКБ | 2 ГКБ | 4ГКБ | МНПЦ | 10ГКБ | БСМП |  |
|  | Набор для трансяремного внутрипеченочного портосистемного шунтирования | 120-240 мкм | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: В состав набора должны входить: Катетер 10 Fr с жесткой канюлей 50-60см длиной Катетер 5-6 Fr с троакарным стилетом 50-65 см длиной Интродьюссер 10Fr 35-42см длиной с гемостатическим клапаном, дилитаторы 8, 10, 12 Fr -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 75 Стенты самораскрывающиеся для стентирования воротной вены |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты периферические самораскрывающиеся | 16х40 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 16х60 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 16х90 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 18х40 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 18х60 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 18х90 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 20х40 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 20х55 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 20х80 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 22х35 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 22х45 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 22х70 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 24х35 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 24х45 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 24х70 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 20х80 мм | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Возможность установки в венозную систему должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению стента. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению - допускается отклонение по длине +/- 2 мм Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 76 Аортальный линейный стент-графт |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Аортальный линейный стент-графт |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Параметры стент-графта и срока поставки его под конкретного пациента. 2. В конкурсных документах должна быть указана вся линейка графтов, доступных к заказу. 3. Проведение необходимых расчетов параметров изделий специалистами компании. 4. В комплект поставки должны входить: баллон для моделирования стент-графта – 1 штука. 5. Срок поставки не более 45 дней с момента согласования размеров стент-графта с заказчиком. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 77 Стент аортальный нитиноловый |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Нитиноловый саморасширяющийсястент для стентирования при диссекциях аорты |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: диаметр в раскрытом состоянии от 14 до 36 мм длина – от 100 до130 мм Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 78 Аортальный бифуркационный стент-графт для протезирования инфраренального отдела аорты |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Бифуркационный сегмент, контрлатеральная ножка, удлиняющий сегмент (обязательное наличие ипсилатерального, аортоуниилиак и аортального удлиняющего компонентов в зависимости от конструкции графта) |  | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Профиль доставки бифуркационного сегмента не более 20 Fr. 2. Возможность поставки минимального комплекта для одного пациента не более чем из 2х компонентов 3. Проведение специалистами компании необходимых расчетов параметров стент-графтов под конкретного пациента. 4. В комплект поставки должен входить: баллон для моделирования стент-графта – 1 штука. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 79 Периферический поддерживающий катетер |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Периферический катетер для направления и поддержки 0.035 проводника | Прямой, 90 см | 0 | 0 | 30 | 10 | 30 | 0 |  |
|  | -«- | Прямой, от 130-135 см | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | 0 |  |
|  | -«- |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части катетера 2. Наличие не менее трех рентгенконтрастных маркеров 3. Совместимость с интродьюсером 4 Fr. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 80 Катетеры баллонные коронарные большого диаметра |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные коронарные | 4.5х10 | 20 | 10 | 40 | 15 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 4.5х15 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 5х10 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 5х15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 70 | 30 | 70 | 60 | 20 | 30 |  |
| Технические требования: 1. Номинальное давление не менее 6 атм. 2. Давление разрыва не менее 12 атм. Примечание: -По длине баллона допускается отклонение ± 2 мм. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 81 Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов голени |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов голени | 2,0х120 мм | 2 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х120 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5х120 мм | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х40 мм | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х60 мм | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х80 мм | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х100-120 мм | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 7 | 0 | 40 | 55 | 50 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Монорельсовый катетер совместимые с проводником 0,014-0,018 inch 2. Наличие антипролиферативного покрытия. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
| Лот № 82 Датчики ВСУЗИ к системе Volcano |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 82.1. | Датчики ВСУЗИ модификация для коронарных артерий |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 82.2. | Датчики ВСУЗИ модификация для аорты |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 82.3. | Датчик iFR |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Интерфейс датчика совместим с аппаратом Volcano. 2. Ротационный ультразвуковой датчик для коронарных артерий с рабочей частотой не менее 40 МГц. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
| Лот № 83 Удлиняющий катетер для стентирования при сложной анатомии коронарных артерий |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 83.1 | Удлиняющий катетер 6F 150см |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Наличие проксимального и дистального маркеров. 2. Внутренний диаметр не менее 0057дюйм. 3. Наличие гидрофильного покрытия для лучшего прохождения через сложные, извитые сосуды. 4. Атравматичный кончик 5. Совместимость с направлящим катетером 6F. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
| Лот № 84 Катетеры ангиографические с гидрофильным покрытием |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 84.1. | Катетеры диагностические гидрофильные | Типа Berenstein 5F (c зауженным кончиком) | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 84.2. | -«- | Типа Headhunter 1 5F(c зауженным кончиком | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 84.3. | -«- | Типа прямой 5F(c зауженным кончиком) | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 45 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Мягкий атравматичный кончик 2. Длина не менее 125 см 3. Гидрофильное покрытие Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 85 Интродъюсеры большого диаметра |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
| 85.1 | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником | 12F, 110-120 мм, игла 18-20G, минипроводник-35-45 см, 0.035" | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 |  |
| 85.2 | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником | 14F, 120 мм, игла 19-20G, минипроводник-35-45 см, 0.035" | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 |  |
| 85.3 | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником | 18F, 120 мм, игла 19-20G, минипроводник-35-45 см, 0.035" | 10 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 |  |
| 85.4 | Интродьюсер с иглой, дилататором и минипроводником | 21F, 120 мм, игла 19-20G, минипроводник-35-45 см, 0.035" | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 |  |

| Лот № 86 Проводники диагностические с гидрофильным покрытием нитиноловые |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Проводники диагностические с гидрофильным покрытием нитиноловые | 0.035”, 150-190см, кончик ангулированный 45º | 300 | 100 | 500 | 300 | 300 | 300 |  |
|  | -«- | 0.035”, 260-300 см, кончик ангулированный 45º | 30 | 50 | 200 | 200 | 50 | 50 |  |
|  | -«- | 0.035”, 150-190см, кончик прямой | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 20 |  |
|  | -«- | 0.035”, 260-300см, кончик прямой | 5 | 0 | 50 | 100 | 0 | 10 |  |
|  | -«- | 0.025”, 260-300см, Кончикангулированный 45º | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 0.018”, 260-300 см, кончик ангулированный 45º | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 385 | 150 | 900 | 850 | 350 | 380 |  |

| Лот № 87 Аксессуары общехирургические |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Набор для ангиографии в составе: - Покрытие ангиографическое (гигроскопичность не менее 300%), размеры 240-280 см х 300-330 см; четыре отверстия для выполнения пункции; прозрачные полосы по боковым сторонам – 1 шт - Покрытие на операционный стол, размеры 140-150 см х 150 х 160 см – 1 шт - Прозрачное защитное покрытие на защитный экран, размеры 90-100 см х 100-110 см – 1 шт - Прозрачное защитное покрытие на детектор, радиус 50 см – 1 шт - Покрытие на операционный столик, 100-110 см х 120-130 см – 2 шт - Емкость пластиковая, объем 250 мл – 3 шт - Почкообразный лоток, объем 700 мл – 1 шт - Закрытая емкость для использованных жидкостей с впитывающей прокладкой внутри – 1 шт - Набор этикеток для маркировки шприцов и емкостей – 1 шт - Халат армированный, размер (M) – 1 шт - Халат армированный, размер (XL)– 1 шт - Рукав стерильный одноразовый длина 300см диаметр не менее 10см |  | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 |  |
|  | Набор для ангиопластики в составе: - манифолд, - линия для контраста, - линия для физ. раствора, - Шприц 10 мл LuerLock – 2 шт - соединительная трубка 70-80 см, - Y-коннектор , - 3-х ходовой кран, - шприц-манометр высокого давления (объем не менее 20 мл, мак- симальное давление не менее 30 атм.), - устройство для вращения коронарного проводника, - тупоконечная направляющая игла .009-.018/0.22-0.45(inch/mm) - Халат армированный, размер (XL) – 1 шт |  | 500 | 50 | 500 | 1000 | 50 | 500 |  |

| Лот № 88 Стенты коронарные с медикаментозным покрытием, безполимерная технология нанесения препарата |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты коронарные с системой доставки и антипролиферативным медикаментозным покрытием | 2.25х16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 2.25х20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.25х25 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 2.5х16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.5х20 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.5х25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.5х31 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 2.75х16 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.75х25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 2.75х31 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 2.75х38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0х12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0x16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |  |
|  | -«- | 3.0x20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.0х25 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 3.0х31 | 10 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 |  |
|  | -«- | 3.0х38 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 3.5х12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 3.5x16 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.5х20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 3.5х25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 3.5x31 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 3.5х38 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х16 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х20 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 20 |  |
|  | -«- | 4.0х25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | -«- | 4.0х31 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 4.0х38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 226 | 110 | 110 | 230 | 105 | 160 |  |
| Технические требования: 1. Безполимерное нанесение препарата. 2. Наличие многоцентровых, рандомизированных, контролируемых исследований, подтвердивших эффективность и безопасность стента у пациентов, страдающих сахарным диабетом (предоставить подтверждающие данные). Примечание: -По длине стента допускается отклонение ± 2 мм от указанной в техническом задании. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 89 Расходный материал для внутрисосудистой реолитической тромбэктомии |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Наборы специализированные для лечения тромбозов коронарных сосудов (катетер + помпа) | Spiroflex™ VG; | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |  |
|  | Наборы специализированные для лечения тромбозов коронарных сосудов (катетер + помпа) | Spiroflex™ | 15 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Наборы специализированные для лечения тромбозов периферических сосудов (катетер + помпа) | Xpeedior™ | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Наборы специализированные для разрушения и удаления тромбов из главной легочной артерии. (катетер + помпа) | PE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Наборы специализированные для лечения тромбозов при ишемии конечностей, магистральных сосудов , аорты (катетер + помпа) | Solent™ Proxi; Solent™ Omni | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Наборы специализированные для лечения тромбозов при ишемии конечностей, магистральных сосудов , аорты (катетер + помпа) | Solent™ Distal | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | 20 | 0 | 55 | 18 | 0 | 2 |  |

| Лот № 90 Расходный материал для ротационной атерэктомии коронарных артерий |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Расходные материалы для ротационной атерэктомии коронарных артерий в составе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проводник специальный мягкий |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проводник специальный жесткий |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Устройство для продвижения бура |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Комплект линейки буров следующих размеров: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1,25 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1,5 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1,75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Лот № 91 Система поддержки кровообращения катетерного типа |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Система поддержки кровообращения катетерного типа | 17 Fr | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: Система должна быть совместима с интродьюсером диаметром 18 Fr Система должна иметь двунаправленный клапан для аспирации крови из полости левого желудочка и выброса в восходящую аорту Совместимость с консолью для внутриаортальной баллонной контрпульсации Datascope и Arrow Система должна обеспечивать физиологический пульсирующий кровоток Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 92 Расходные материалы для инъектора Angiomat Illumene |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Шприцы одноразовые для инъектора Angiomat Illumene 150мл с соединительными трубками 500шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |
|  | Соединительная трубка высокого давления (катетер удлинения), мягкие, плетеные,80-95 см, внутренний диаметр не менее 1,8 мм, максимальное давление – 1200 PSI 400шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |
| Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 93 Картриджи к аппарату измерения АВСК Medtronic ACT Plus |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Тест-картридж времени свёртывания крови высокий уровень | Тип HR-ACT | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |  |
| Технические требования: 1. Совместимость с аппаратом MedtronicACTPlus (ACT200). Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 94 Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые OTW |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Баллоны периферические для пластики артерий голени и фистул для гемодиализа прямые, OTW, длина шафта от 120 см | 2,0х80 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 2,0х120 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х80 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х120 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 |  |
|  | -«- | 2,5х150 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х120 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х150мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5х120мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х80 мм | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х120 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 50 | 90 | 115 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Конструкция системы –баллонный катетер совместимый с проводником 0.018”. 2. Давление разрыва не менее 14-16 атм. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 95 Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов бедра |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов бедра | 5,0х40 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0х60 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0х80 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 5,0х100-120 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0х40 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0х60 мм | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0х80 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0х100-120 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0х40 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0х60 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0х80 мм | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 70 | 33 | 110 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Совместимость с проводником 0,035 inch 2. Наличие антипролиферативного покрытия. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 96 Стенты периферические самораскрывающиеся при сложном характере поражения |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стенты саморасширяемые периферические | 6,0 x 40 мм | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 60 мм | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 80 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 100-120 мм | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 6,0 x 130-140 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 x 60 мм | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 x 80 мм | 0 | 0 | 20 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 x 100-120 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 7,0 x 130-140 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 x 60 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 x 80 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 8,0 x 100-120 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 x 60 мм | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 9,0 x 80 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  | -«- | 10,0 x 60 мм | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 165 | 65 | 30 | 0 |  |
| Технические требования: Система доставки от 135 см монорельсовая Установка в феморальную и подколенную артерии должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению стента. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 97 Стент-графт периферический баллонорасширяемый большого диаметра |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент – графт периферический, система доставки OTW | 12 х 29 мм | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 12 х 41 мм | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 12 х 61 мм | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 14 х 29 мм | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 14 х 41 мм | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 14 х 61 мм | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 16 х 29 мм | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: По длине стент-графта допускается отклонение ± 2 мм Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 98 Окклюдеры для эмболизации периферических сосудов |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Окклюдеры для эмболизации периферических сосудов низкопрофильные | Диаметр 4 мм, длина 10 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 5 мм, длина 10,5 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 6 мм, длина 11 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |  |
|  | -«- | Диаметр 7 мм, длина 12.5 мм | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 |  |
|  | -«- | Диаметр 8 мм, длина 13.5 мм | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 |  |
| Технические требования: 1. Возможностьдоставкичерездиагностическийкатетер 2. Многослойная сетчатая конструкция из нитинола, многодолевая конструкция Примечания: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
|  | Окклюдеры для эмболизации периферических сосудов с варьируемой длиной зоны эмболизации | Диаметр 3 мм, длина 6 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 4 мм, длина 6 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 6 мм, длина 6 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 8 мм, длина 7 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |  |
|  | -«- | Диаметр 10 мм, длина 7 мм | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 12 мм, длина 9 мм | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 14 мм, длина 10 мм | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 16 мм, длина 12 мм | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 18 мм, длина 14 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 20 мм, длина 16 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | Диаметр 22 мм, длина 18 мм | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Возможность доставки через направляющий катетер (чехол) 2. Возможность варьирования длины зоны эмболизации 3. Многослойная сетчатая конструкция из нитинола, многодолевая конструкция Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 99 Набор для проведения эмболизации аденомы простаты |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микросферы для эмболизации | 100 - 300 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 300 - 500 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 5 |  |
| Технические требования: 1. Микросферы, выполненные из акрилового полимера с желатином. 2. Микросферы должны быть биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные, не должны слипаться и образовывать агрегатов. 3. Форма загрузки – шприцы с разъемом Luer Lock, с цветовой маркировкой, указывающей размер эмболов, объем загрузки 2мл. |
|  | Микрокатетер для селективной эмболизации, с кончиком типа «swan neck» | 150 см, 2.4 Fr | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 |  |
|  | Микрокатетер для селективной эмболизации, ангулированный 45⁰ | 150 см, 2.4 Fr | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 2 |  |
| Технические требования: Наличие рентгенконтрастной метки на кончике Внутренний просвет не менее 0,020" |
|  | Микропроводник | 0,014", прямой | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | Микропроводник | 0,014", ангулированный 45° | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: Длина микропроводника 155 – 165 см Возможность формирования кончика микропроводника Гидрофильное покрытие дистальной части микропроводника -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 100 Набор для химиоэмболизации гепатоцеллюлярной карциномы печени |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1ГКБ | 2 ГКБ | 4ГКБ | МНПЦ | 10ГКБ | БСМП |  |
|  | Микросферы для химиоэмболизации | 120-240 мкм | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | -«- | 200-400 мкм | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: l. Насыщаемость микросфер химиотерапевтическим препаратом: емкость не менее 75 мг доксирубицина на флакон 2. Сжимаемость микросфер должна быть не менее 75%. 3. Эмболы должны предлагаться в ампулах с цветовой маркировкой, указывающей на размер эмболов, в сухом виде для удобства нагрузки химиопрепаратом. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 101 Дополнительный контрлатеральный сегмент для аортального бифуркационного стент-графта для протезирования инфраренального отдела аорты |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Контрлатеральный сегмент для аортального бифуркационного стент-графта для протезирования инфраренального отдела аорты |  | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Размер дополнительного контрлатерального сегмента будет определен в зависимости от конструкции стент-графта. 2. Проведение специалистами компании необходимых расчетов параметров стент-графтов (размера и количества контрлатеральных сегментов) под конкретного пациента . Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 102 Комплект направляющих катетеров для доставки инструмента к брахиоцефальным сосудам |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетер проводниковый (направляющий) типа «Straight» | 8F, внутренний диаметр не менее 0.088" , 90-110 см | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |  |
|  | Катетер проводниковый (направляющий) типа «Vertebral» | 6F, внутренний диаметр не менее 0.070" , 90-110 см | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |  |
|  | Катетер проводниковый (направляющий) типа «Vertebral» | 5F, внутренний диаметр не менее 0.059" , 90-110 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
|  | Катетер проводниковый (направляющий) типа «Multipurpose» | 8F, внутренний диаметр не менее 0.088" , 90-110 см | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |  |
|  | Катетер проводниковый (направляющий) с внутренним катетером для атравматичного доступа | 6F, гибкий кончик наружного катетера не менее 7 см, запирающий механизм между наружным и внутренним катетером, диаметр внутреннего катетера 5F (внутренний просвет внутреннего катетера не менее 0,048"), гидрофильное покрытие кончика внутреннего катетера. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Наличие гидрофильного покрытия наружной дистальной части катетера и всей внутренней поверхности катетера для снижения тромбообразования и фрикционного сопротивления доставляемому инструменту. 2. Тип кончиков катетеров направляющих с внутренним катетером для атравматичного доступа уточняется при поставке. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 103 Комплект для тромбэкстракции из сосудов головного мозга с системой доставки низкого профиля. |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Тромбэкстрактор неотделяемый | 3.0 х 20 -25 мм. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 4.0 х 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Микрокатетеры в комплекте с совместимыми гидрофильными микропроводниками | Внутренний диаметр дистального кончика не более 0,017’’ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1 .Профиль системы доставки – не более 1.7F. 2. Система доставки (микрокатетер) должен иметь гидрофильное покрытие. 3. Технология изготовления микропроводника - сплошной сердечник из стали, а так же витая оплетка сердечника снаружи выполненная из сверхэластичного сплава. 4. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки проводника -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 104 Комплект для тромбэкстракции из сосудов головного мозга. |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Нитиноловый самораскрывающий ся тромбэкстрактор | 4.0 х 20 -30 мм | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 |  |
|  | -«- | 6.0 х 30 - 40 мм | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 |  |
|  | Микрокатетеры в комплекте с совместимыми микропроводниками. | Внутренний диаметр дистального кончика не более 0,021’’ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 |  |
|  | Микрокатетеры в комплекте с совместимыми микропроводниками. | Внутренний диаметр дистального кончика не более 0,027’’ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 |  |
|  | Микрокатетеры в комплекте с совместимыми микропроводниками. | Внутренний диаметр дистального кончика не более 0,044’’ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Тромбэкстрактор должен обеспечивать возможность репозиционирования и извлечения при раскрытии 100% 2. Система доставки (микрокатетер) должен иметь гидрофильное покрытие. 3. Гидрофильное покрытие основной (наружной) оплетки. 4. По пунктам 20.1; 20.2 указана рабочая длина стента. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| ЛОТ № 105 Катетеры баллонные коронарные высокого давления большого диаметра |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные коронарные высокого давления | 4.5х10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 |  |
|  | -«- | 4.5х15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 20 |  |
|  | -«- | 5,0х10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  | -«- | 5,0х15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 60 |  |
| Технические требования: 1. Номинальное давление раскрытия баллонного катетера не менее 11 атм. 2. Давление разрыва баллонного катетера не менее 18 атм. 3. Некомплайенсный баллон (значении комплайнса до 7% (в пределах рабочих значений давления)) Примечание: -По длине баллона допускается отклонение ± 2 мм. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| ЛОТ № 106 Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |
| --- |
|  | Наименование | Модель (диаметр витка и длина спирали) | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 1.5 мм х 1.5-2.0 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 1.5 мм х 2.5-3.0 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 1.5 мм х 3.5-4.0 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.0 мм х 1.5-2.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.0 мм х 3.5-4.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.5 мм х 3.5-4.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.5 мм х 5.0-6.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0 мм х 4.0-5.0 см | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0 мм х 6.0-7.0 см | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.5 мм х 5.0-6,0 см | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.5 мм х 7.0-8,0 см | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 4.0 мм х 5.0-6.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 4.0 мм х 7.0-8.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 5.0 мм х 9.0-10.0 см | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.012 дюймов. Форма спирали – сферическая/3D 2. Мягкость спирали – сверхмягкая 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |
|  | Система отделения спиралей | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Одноразовое устройство должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных проводов и батареи. |

| ЛОТ № 107 Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |
| --- |
|  | Наименование | Модель (диаметр витка и длина спирали) | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 2.0 мм х 2.0-3.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0 мм х 5.0-6.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 4.0 мм х 7.0-8.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 4.0 мм х 10.0-13.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 5.0 мм х 15.0-17.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0135 дюймов. Форма спирали – сферическая/3D. 2. Мягкость спирали – мягкая. 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работни-ков конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
|  | Система отделения спиралей |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Одноразовое устройство должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных проводов и батареи. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| ЛОТ № 108 Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |
| --- |
|  | Наименование | Модель (диаметр витка и длина спирали) | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 1.5 мм х 2.0-2.5 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 1.5 мм х 3.0-3.5 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 1.5 мм х 4.0-4.5 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.0 мм х 4.0-4.5 см | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.0 мм х 6.0-6.5 см | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0 мм х 4.0-4.5 см | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0 мм х 6.0-6.5 см | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.012 дюймов. Форма спирали – спиральная (Helical). 2. Мягкость спирали – сверхмягкая. 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| ЛОТ № 109 Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием. |
| --- |
|  | Наименование | Модель (диаметр витка и длина спирали) | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.0 мм х 2.0-2.5 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.5 мм х 4.0-4.5 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0 мм х 5.5-6.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 4.0 мм х 5.0-5.5 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали: 0.010 дюймов - с диаметром витка до 7,0мм; 0.018 дюймов - с диаметром витка 7,0мм и более. Форма спирали – комплексная (Complex) 3D. 2. Спираль должна иметь полимерное покрытие типа гидрогеля для увеличения объема заполнения. |
|  | Система отделения спиралей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Одноразовое устройство должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных проводов и батареи. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| ЛОТ № 110 Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 3.0-6.0 мм х 6.0-8.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0-6.0 мм х 10.0-12.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0-6.0 мм х 14.0-16.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 6.0-10.0 мм х 18.0-20.0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.018 дюймов. Форма спирали – изменяемая. 2. Мягкость спирали – мягкая. 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям. |
|  | Система отделения спиралей | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Одноразовое устройство должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных проводов и батареи. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| ЛОТ № 111 Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм | Прямой | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,1/1.6F. 2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.0165 дюймов. 3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 155 см. 4. Два ренгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга. Примечание: Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| ЛОТ № 112 Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм | Прямой | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,4/1.7F. 2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.017 дюймов. 3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 11 см. 4. Два ренгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга. Примечание: Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| ЛОТ № 113 Микропроводники гидрофильные церебральные комбинированные |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микропроводник гидрофильный церебральный комбинированый | 0.012/0.014 дюймов | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 |  |
| Технические требования: 1. Микропроводник комбинированный должен иметь наружный диаметр 0.012ʺ дистальной части и 0.014ʺ проксимальной части микропроводника. 2. Общая длина микропроводника не менее 200 см. 3. Длина гибкой дистальной части микропроводника имеющая наружный диаметр 0.012ʺ не менее 30см, тип кончика – прямой, мягкий, с возможностью моделирования формы. 4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника. 5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан. 6. Возможность удлинения проводника. Примечание: Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| ЛОТ № 114 Катетеры баллонные церебральные двухпросветные для проведения внутрисосудистого ремоделирования |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетер баллонный церебральный двухпросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 10.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Катетер баллонный церебральный двухпросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 15.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Наличие двух независимых просветов (внутренний просвет не менее 0.0165” для проводника и отдельный внешний просвет для раздувания и сдувания баллона). 2 Комплаентный баллон. 3. Общая длина рабочей части катетера не менее 150 см, наружный диаметр катетера, проксимальный не более 2,9 F. Примечание: Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| ЛОТ № 115 Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный | Диаметр артерии до 2.5 мм; длина 10.0-13.0 мм | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр артерии до 2.5 мм; длина 14.0-18.0 мм | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр артерии до 3.5 мм; длина 16.0-18.0 мм | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| Технические требования: 1. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80%. 2. Наличие рентгенконтрастных маркеров, а также специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда. 3. Наличие в комплекте совместимого микрокатетера доставки с внутренним диаметром не более 0.017 дюймов. Примечание: -При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| ЛОТ № 116 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые плетеные |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный | Диаметр артерии 2,0 - 3.0 мм; длина 15.0-20.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр артерии 2,5 - 3.5 мм; длина 15.0-20.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр артерии 3,5 - 4.5 мм; длина 25.0-35.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |  |
| Технические требования: 1. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80%. 2. Наличие рентгенконтрастных маркеров, а также специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда. 3. Наличие в комплекте совместимого микрокатетера доставки с внутренним диаметром не более 0.021 дюймов. Примечание: -При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| ЛОТ № 117 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые перенаправляющие поток. |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (однослойный) | Диаметр 4.0 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр 4.5 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр 4.5 мм; длина 30.0 – 35.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |  |
| Технические требования: 1. Стент должен иметь плотное однослойное плетение (не менее 48 нитей). 2. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80%. 3. Наличие рентгенконтрастных маркеров для контроля степени раскрытия стента. 4. Наличие в комплекте совместимого катетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части. Примечание: -При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| ЛОТ № 118 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые перенаправляющие поток низкопрофильные |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (двухслойный) | Диаметр 2.5 мм; длина 13.0-18.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр 3.0 мм; длина 14.0-19.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр 4.0 мм; длина 17.0-23.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр 4.5 мм; длина 18.0-25.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Диаметр 5.0 мм; длина 14.0-21.0 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| Технические требования: 1. Стент должен иметь специальную двухслойную структуру: наружный слой из не менее 16 плетеных нитей с целью обеспечения радиального усилия; внутренний слой из не менее 48 плетеных нитей с целью обеспечения перенаправления потока крови. 2. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80%. 3. Наличие рентгенконтрастных маркеров с обеих сторон, а также нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия. 4. Наличие в комплекте совместимого катетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,021/0,027 дюймов. Примечание: -При наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| ЛОТ № 119 Микропроводник гидрофильный церебральный 0.008" |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.008" | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
| Технические требования: 1. Профиль дистального кончика 0.008" Профиль проксимальной части не более 0.012". 2. Длина микропроводника не менее 200 см. 3. Длина дистального гибкого рентгеноконтрастного кончика микропроводника не более 10,0 см. 4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника длиной не менее 170 см. 5.Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан. Примечание: Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария |

| ЛОТ № 120 Направляющие катетеры для дистальных отделов сосудов головного мозга. |
| --- |
|  | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Направляющие катетеры для дистальных отделов сосудов головного мозга 6F | Длина катетера не менее 125 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |
|  | Направляющие катетеры для дистальных отделов сосудов головного мозга 6F | Длина катетера не менее 130 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  |
| Технические требования: 1. Профиль дистального кончика не более 2.1 мм. 2. Профиль проксимальной части не более 2.1 мм. 3. Внутренний диаметр катетера не менее 0,070 inch. 4. Длина кончика не менее 17 см. 5. Подтверждённая возможность проведения тромбаспирации. Примечание: Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария. |

| Лот № 121 Интродъюсеры управляемые |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 5 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 5 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 6 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 6 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 6 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 7 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 8 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 8 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 8 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 9 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 10 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 10 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 10 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 25 мм | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 5 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 5 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 6 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 6 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 7 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 8 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 8 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 8 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 9 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 10 F, 550 мм, длина отклоняемого дистального конца 50мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 10 F, 700 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | Интродьюсер с регулируемым блоком и расширителем | 10 F, 900 мм, длина отклоняемого дистального конца 50 мм | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 130 | 152 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1.Иинтродьюсер – управляемый (позиционируемый). 2. Угол изгиба дистального конца – 0-160 °. 3. Допускается отклонение по длине +/- 10 мм. |

| Лот № 122 Аксессуары ангиографические |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Набор аксессуаров многоразового использования для фиксации руки пациента при лучевом доступе: Подставка для предплечья, дополнительная манипуляционная подставка, подставка фиксирующая, набор из 10 опорных подушек для руки. |  | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |  |

| Лот № 123 Расходные материалы для автоматического инъектора Avanta |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Расходные материалы для автоматического инъектора Avanta Medrad в составе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Набор состоящий из колбы и соединительных трубок с возможностью использования для нескольких пациентов (MPAT) |  | 500 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Набор состоящий из пульта и соединительных трубок (SPAT) |  | 2500 | 750 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Ручной контроллер |  | 500 | 150 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Одноразовый чехол ручного контроллера |  | 2500 | 750 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 6000 | 1800 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |
| Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 124 Картриджи к аппарату измерения АВСК Hemochron |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Тест-картридж времени свёртывания крови высокий уровень | ACT+ | 200 | 180 | 500 | 0 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Совместимость с аппаратом Hemochron Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 125 Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов голени |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетеры баллонные периферические с антипролиферативным покрытием для сосудов голени | 2,0х120 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,0х120 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 3,5х120 мм | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х40 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х60 мм | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х80 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  | -«- | 4,0х100-120 мм | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 40 | 60 | 50 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Монорельсовый катетер совместимые с проводником 0,014-0,018 inch 2. Наличие антипролиферативного покрытия. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 126 Система для фиксации брюшных эндоваскулярных графтов |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Бифуркационный сегмент, контрлатеральная ножка, удлиняющий сегмент (обязательное наличие ипсилатерального, аортоуниилиак и аортального удлиняющего компонентов в зависимости от конструкции графта) |  | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Совместима с 0,035 проводником 2. Диаметр 16F 3. Рабочая длина направляющего устройства системы фиксации не менее 60 см. 4. В комплект поставки должен входить: управляемый доставочный катетер – 1 шт. ,аппликатор для фиксирующих якорей – 1 шт. , кассета с фиксирующими якорями – 1 шт. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 127 Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм, с дельтовидным профилем |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм дельтовидная | 1.5 мм х 1.0-1.5 см | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 1.5 мм х 3.0-3.5 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.0 мм х 1.0-1.5 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.0 мм х 3.0-3.5 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 2.0 мм х 5.0-6.0 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0 мм х 4.0-5.0 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 3.0 мм х 6.0-7.0 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 4.0 мм х 4.0-5.0 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | 4.0 мм х 6.0-7.0 см | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр спирали 0.010 дюймов. Форма спирали – спиральная (Helical) с дельтовидным профилем. 2. Мягкость спирали: сверхмягкая - с диаметром витка до 5,0мм; мягкая - с диаметром витка 5,0мм и более 3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям. |
|  | Система отделения спиралей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| Технические требования: 1. Одноразовое устройство должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных проводов и батареи. 2. Механизм отделения спиралей должен быть надежным и высокоэффективным, электротермического типа. Примечание: -В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), обязательство предоставить его в качестве товарной скидки, из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 128 Микропроводники гидрофильные церебральные |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.010 дюймов | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
| Технические требования: 1. Микропроводник должен иметь наружный диаметр 0.010 дюймов по всей длине микропроводника. 2. Общая длина микропроводника не менее 200 см. 3. Длина спиральной оплетки гибкой дистальной части микропроводника не менее 9см. 4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника длиной не менее 170 см. 5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 129 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый | Диаметр артерии 2,5 - 4.0 мм; длина 12.0-16.0 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Конструкция стента: закрытая ячейка. 2. Наличие рентгенконтрастных маркеров, а также рентгенконтрастной системы доставки для контроля степени раскрытия стента и адаптации к стенке сосуда. В системе доставки стента должен отсутствовать дистальный рентгенконтрастный маркер. 3. Наличие в комплекте совместимого микрокатетера доставки с внутренним диаметром не более 0.021 дюймов. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 130 Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые перенаправляющие поток |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Для сосудов диаметром 3.5-4.0 мм; длина 12.0-18.0 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Для сосудов диаметром 4.0-4.5 мм; длина 15.0-21.0 мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Технические требования: 1. Стент должен иметь плотное однослойное плетение (не менее 64 нитей). 2. Возможность репозиционирования при раскрытии 100%. 3. Наличие в комплекте совместимого катетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,027 дюймов. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 131 Микрокатетеры для доставки стентов церебральных. |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Микрокатетеры для стентов церебральных | Длина катетера 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
|  | ─ ¦¦ ─ | Длина катетера 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| Технические требования: 1. Профиль дистального кончика не более 2.8 F. 2. Профиль проксимальной части не более 3.2 F. 3. Внутренний диаметр катетера не менее 0,027 дюйма. 4. Длина кончика не менее 10 см. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 132 Стенты церебральные для лечения интракраниальных бифуркационных аневризм |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Стент церебральный для лечения интракраниальных бифуркационных аневризм | Для сосудов диаметром 2.5-3.5 мм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |
| Технические требования: 1. Стент должен быть специально разработан для использования с целью лечения интракраниальных бифуркационных аневризм и иметь цветкообразное расширение в дистальной части. 2. Наличие не менее четырех лепестков с рентгенконтрастными маркерами. 2. Электролитическая система отделения. Обязательное наличие в комплекте поставки. 4. Наличие в комплекте с имплантируемым устройством совместимого микрокатетера доставки. Примечание: Диаметр цветкообразной части необходимо согласовать с заказчиком на момент поставки. -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 133 Набор для внутрисосудистой тромбаспирации из сосудов большого и среднего диаметра |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетер направляющий | Форма кончика Straight/MP | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  |
|  | Катетер аспирационный для тромбэкстракции из сосудов среднего и большого диаметра | Форма кончика прямая | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  |
|  | Трубка аспирационная | С коннектором для прямого подключения эндоваскулярных катетеров к аспирационной помпе | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |
|  | Ёмкость для сбора жидкости | Пластиковая ёмкость, совместимая с используемой аспирационной помпой | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |  |
| Технические требования для пункта 13.1.: 1. Наружный диаметр катетера прокс./дист. –8.0/6.0F. 2. Рабочая длина не менее 80/90 см. 3. Внутренний диаметр не менее 0.88" (2.24мм) Технические требования для пункта 13.2.: 1. Наружный диаметр прокс./дист. – 6.0F/5.75F, 2. Внутренний диаметр прокс./дист. – 5.8F/5.4F (не менее 1,73/1,63 мм). 3. Рабочая длина не менее 130 см. Технические требования для пунктов 13.1.-13.3: 1. Катетеры предназначены для цереброваскулярных процедур (внутрисосудистая тромбаспирация) при выполнении эндоваскулярных вмешательств. 2. Катетеры должны иметь многослойное покрытие, зоны с различной степенью жесткости и атравматичный кончик с рентгеноконтрастным маркером (без наличия маркера невозможно проконтролировать нахождение катетера в целевом месте). 3. Катетеры аспирационные посредством аспирационной трубки с коннектором должны иметь возможность прямого подключения к аспирационной помпе Penumbra. Технические требования для пункта 13.4: 1. Ёмкость для сбора аспирируемой жидкости совместимая с используемым аспирационной помпой. 2. Ёмкость должна быть совместима с аспирационной трубкой. 3. Выходное отверстие (через которое производится подключение к аспирационной помпе) должно иметь защитный фильтр, предотвращающий попадание содержимого ёмкости в аспирационную помпу. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |

| Лот № 134 Набор для внутрисосудистой тромбаспирации из сосудов малого диаметра |
| --- |
| № | Наименование | Модель | 1 ГКБ | 2 ГКБ | 4 ГКБ | МНПЦ | 10 ГКБ | БСМП | ИТОГО |
|  | Катетер направляющий | Форма кончика Straight/MP | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | Катетер аспирационный | Форма кончика прямая | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  |
|  | Катетер для проведения устройств тромбэкстракции. | Форма кончика прямая | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  |
|  | Трубка аспирационная | С коннектором для прямого подключения эндоваскулярных катетеров к аспирационной помпе | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |
|  | Ёмкость для сбора жидкости | Пластиковая ёмкость, совместимая с используемой аспирационной помпой | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
| 1. Технические требования для пункта 14.1.: 1. Наружный диаметр катетера прокс./дист. –8.0/6.0F. 2. Рабочая длина не менее 80/90 см. 3. Внутренний диаметр не менее 0.88" (2.24мм) 2. Технические требования для пункта 14.2.: 1. Наружный диаметр прокс./дист. – 4.7F/3.8F 2. Рабочая длина не менее 150 см 3. Внутренний диаметр не менее 0.035" Технические требования для пункта 14.3 1. Катетер предназначен для доставки устройств для тромбэкстракции при неэффективной тромбаспирации или самостоя-тельно. 2. Внутренний диаметр 0.025 inch (0.635 mm.) 3. Проксимальный / дистальный диаметры – 2.95F /2.6F 4. Рабочая длина не менее 150 см. Технические требования для пунктов 14.1.-14.3: 1. Катетеры предназначены для цереброваскулярных процедур (внутрисосудистая тромбаспирация) при выполнении эн-доваскулярных вмешательств 2. Катетеры должны иметь многослойное покрытие, зоны с различной степенью жесткости и атравматичный кончик с рент-геноконтрастным маркером (без наличия маркера невозможно проконтролировать нахождение катетера в целевом месте). 3. Катетеры аспирационные посредством аспирационной трубки с коннектором должны иметь возможность прямого под-ключения к аспирационной помпе Penumbra. Технические требования для пункта 14.5: 1. Ёмкость для сбора аспирируемой жидкости совместимая с используемым аспирационной помпой. 2. Ёмкость должна быть совместима с аспирационной трубкой. 3. Выходное отверстие (через которое производится подключение к аспирационной помпе) должно иметь защитный фильтр, предотвращающий попадание содержимого ёмкости в аспирационную помпу. Примечание: -Участник, признанный победителем по результатам торгов должен провести обучение (инструктаж) медицинских работ-ников конечного получателя товара правилам пользования (применения) расходного материала, инструментария (форму, метод, сроки и количество медицинских работников победитель определяет самостоятельно, за свой счет) |
| ЛОТ № 135. Микрокатетер церебральный управляемый током крови, DMSO-совместимый |
| 135.1. | Микрокатетер, управляемый током крови, DMSO-совместимый |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
| 135.2. | Микрокатетер, управляемый током крови, DMSO-совместимый |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
| Технические требования для пункта 15.1.: 1. Профиль дистального кончика микрокатетера не более 1.3 F 2. Профиль проксимальной части микрокатетера не более 2.1 F 3. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.013” 4. Длина микрокатетера общая не менее 165 см. Технические требования для пункта 15.2.: 1. Профиль дистального кончика микрокатетера не более 1.5 F 2. Профиль проксимальной части микрокатетера не более 2.7 F 3. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.013” 4. Длина микрокатетера общая не менее 165 см. 5. Длина дистального гибкого кончика микрокатетера не менее 25 см |
| ЛОТ № 136 Микрокатетер церебральный управляемый током крови для доставки клеевой композиции. |
| 136.1. | Микрокатетер управляемый током крови для доставки клеевой композиции |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
| Технические требования: 1. Наружный диаметр дистального кончика катетера не более 1,2 F 2. Наружный диаметр проксимальной части катетера не более 2,7 F 3. Длина микрокатетера общая не менее 165 см 4. Длина дистального гибкого кончика микрокатетера не менее 12 см |
| ЛОТ № 137 Микрокатетер церебральный управляемый током крови, DMSO-совместимый, с отделяемым кончиком |
| 137.1. | Микрокатетер, управляемый током крови, с отделяемым кончиком, DMSO-совместимый | Длина отделяемого кончика - 3,0 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |  |
| 137.2. | Микрокатетер, управляемый током крови, с отделяемым кончиком, DMSO-совместимый | Длина отделяемого кончика - 1,5 см | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |  |
| Технические требования 1.1. Профиль дистального кончика не более 1.5 F 1.2. Профиль проксимальной части не более 2.7 F 1.3. Длина микрокатетера общая не менее 165 см |
| ЛОТ № 138 Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим компонентом, концентрация 25 %. |
| 138.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим рентгеноконтрастным агентом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) с адаптерами |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |
| Технические требования: 1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: poly-lactide-co-glycoide (PGLA), poly-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), йодсодержащий рентгеноконтрастный агент – Tri-idophenol 2. Концентрация жидкого неадгезивного имплантата - 25 % 3. Состав одного стерильного комплекта: имплантат жидкий неадгезивный – 1 шприц (1,0мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1 шприц (1,0мл), коннекторы/адаптеры для различных микрокатетеров |
| ЛОТ № 139 Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим компонентом, концентрация 30 %. |
| 139.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим рентгеноконтрастным агентом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) с адаптерами |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |
| Технические требования : 1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: poly-lactide-co-glycoide (PGLA), poly-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), йодсодержащий рентгеноконтрастный агент – Tri-idophenol 2. Концентрация жидкого неадгезивного имплантата - 30 % 3. Состав одного стерильного комплекта: имплантат жидкий неадгезивный – 1 шприц (1,0мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1 шприц (1,0мл), коннекторы/адаптеры для различных микрокатетеров |

1. Поставка поквартально в соответствии с заявками учреждений по согласованию с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома.

2. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- поставка товара со сроком годности не менее 80 % от общего срока годности;

- качество товара должно соответствовать международным стандартам.

3. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации.

Производители товаров и (или) их официальные торговые представители должны представить:

- документальные материалы фирмы-производителя на английском (productdate) или русском языке для подтверждения технических и функциональных параметров всего комплекта изделий медицинского назначения;

- письменное обязательство предоставить в случае присуждения контракта руководство пользователя и эксплуатационно-техническую документацию на русском языке;

- подтверждение государственной регистрации предлагаемых товаров (копия регистрационного удостоверения на товары или письмо РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о наличии государственной регистрации товаров). При этом участники, предлагающие не зарегистрированные в установленном порядке медицинскую технику и (или) изделия медицинского назначения, имплантируемые полностью или частично в организм человека, не могут быть допущены к участию в процедурах государственных закупок без разрешения МЗ РБ;

- выданные Министерством здравоохранения Республики Беларусь специальные разрешения (лицензии) на медицинскую деятельность, включающие работы и услуги по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения, и сертификаты о прохождении обучения по указанным видам работ на поставляемые товары, выданные специалистам, или гражданско-правовые договоры с юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), имеющими указанные специальные разрешения (лицензии) на данные виды работ и услуг, а также сертификаты.